皖建协函[2010]21号

关于对《安徽省创建鲁班奖工程结构

质量评价实施办法》征求意见的函

各市建筑业协会、有关单位：

为完善我省鲁班奖创建活动，引导和促进企业加强过程质量控制，提高工程质量，根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的要求，参照《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006），结合我省实际，我会起草了《安徽省创建鲁班奖工程结构质量评价实施办法》（详情请登陆我会网站www.whjzy.com下载中心文件下载栏目查询），现向有关各方征求意见，请认真审阅并提出书面意见，于2010年5月20日前将意见反馈我会。

联系电话：0551-2871599（企业部）

传  真：0551-2649622

邮  箱：ahjxqyb@sina.com

二○一○年四月二十九日

抄送：厅建筑市场监管处、人事教育处，各市质量监督站,有关评审专家。

附件：

安徽省创建鲁班奖工程结构质量

评价实施办法（征求意见稿）

第一章    总   则

第一条  为完善我省鲁班奖工程创建活动，引导和促进企业加强过程控制，不断提高结构工程质量，根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的要求，参照《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006），结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我省行政区域内争创鲁班奖的工程，对建筑工程及其他工程中的地基与基础工程、主体结构工程（钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构）的结构质量评价活动。

第三条  安徽省创建鲁班奖工程结构质量评价活动接受省住房和城乡建设厅的监督与指导，由安徽省建筑业协会具体组织实施。

第四条  结构质量评价坚持“验评分离” 的原则，根据结构工程施工进度情况，由专家组依据建设工程法律法规及相关验收规范，分阶段对地基与基础、主体结构进行不少于两次的质量评价。

第五条 申报鲁班奖的工程必须按本办法要求进行结构质量评价。

第二章    评价机构

第六条  结构质量评价由协会组织相关专家组成评价组，负责具体工作。

第七条  评价组专家实行回避制度和轮换制度。评价专家应根据工程实际情况，按专业分类，在我会专家库中抽取，所有评价专家应积极参加中国建筑业协会组织的有关鲁班奖创优方面的培训活动。

第三章    申报范围和申报条件

第八条  结构质量评价的申报范围为纳入鲁班奖创优计划的工程。

第九条  具有下列情况之一的中止评价：

（一）施工过程中，发生过质量事故，较大级以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件的工程；

（二）前一次评价不达标的工程；

（三）施工过程中因申报单位原因撤销创优申请的工程；

（四）违反建设工程法律法规或强制性标准的工程。

第四章 申报材料要求

第十条  申报时需提交以下资料

（一）中国建设工程鲁班奖创优计划登记表；

（二）建设工程施工许可证；

（三）工程创优方案；

（四）其它资料。

第五章    申报程序

第十一条  安徽省创建鲁班奖工程结构质量评价实行企业自愿申报的原则。

第十二条  工程总承包单位或主承建单位可单独申请评价。

两个以上施工企业联合承包一项工程的，允许联合申报（不含总包分包形式），申报时还须提供以下资料：

（一）联合体成员共同签订的投标协议书；

（二）联合体成员共同签订的工程承包合同书。

第十三条  申报结构质量评价，申报单位需在正式开工前最迟应于基槽开挖前，经工程所在市建筑业协会或质量监督站初审后向我会申报，由我会建立创建鲁班奖工程档案。

第六章    评审内容和评审办法

第十四条 创建鲁班奖工程申请结构质量评价时应由申报单位先根据《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）进行自评，经自评达到85分以上的工程方可根据施工进度分期向安徽省建筑业协会提出评价申请。

评价时应结合工程质量特点和设计使用功能要求，主要在以下五个方面进行评价：

（一）施工现场质量保证条件：是指为确保施工过程各项活动的有效开展和达到预定的质量目标所需要的控制准则和方法，使每个过程符合规定的要求和过程标准，以达到每个过程期望的结果或为实现这些过程策划的结果和对这些过程持续改进实施必要措施的文件、物资及环境。

包括质量管理体系、管理制度、具体措施、从业资格及管理人员配置等。

（二）性能检测：对检验项目中的各项性能进行量测、检查、试验等，并将检测结果与设计要求或标准规定进行比较，以确定每项性能是否达到规定要求。

（三）质量记录

参与工程建设的责任主体和检测单位在工程建设过程中，为证明工程质量的状况，按照国家有关法律、法规和技术标准的规定，在参与工程建设活动中所形成的有关确保工程质量的措施、材质证明、施工记录、检测检验报告及所做工作的成果记录等文字及音像文件。

包括材料进场验收记录、施工记录、试验报告等。

（四）尺寸偏差及限值实测

对一些主要的允许偏差项目及有关尺寸限值项目进行尺量等量测，并将量测结果与规范规定值进行比较，以表明每项偏差值是否满足规定，以及满足规定的程度所进行的活动。实测包括建筑物垂直与沉降、几何尺寸、砼强度（回弹法）、钢筋位置及砼保护层厚度等。

（五）观感质量

对一些不便用数据表示的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法及使用的方便性等质量项目由有资格的人员通过目测、体验或辅以必要的量测，根据检查项目的总体情况，综合对其质量项目给出的评价。

第十五条 创建鲁班奖工程结构质量评价根据项目施工进度，由申报单位提前10天与省建筑业协会联系，由省建筑业协会组织评价组对结构施工过程质量情况及结果进行评价。

第十六条  推荐鲁班奖工程结构质量评价按上好、较好、一般三级设置。

上好：是指被评价项目资料符合要求，实物质量无质量缺陷，细部精细，质量有特色，尺寸偏差小于验收规范要求，观感质量好，评价分数不少于90分；

较好：是指被评价项目资料基本符合要求，实物质量无明显质量缺陷，尺寸偏差符合验收规范要求，观感质量较好，评价分数85分-90分；

一般：是指被评价项目资料有缺、漏项，追溯性较差，实物质量细部处理粗糙，观感质量较差，评价分数低于85分。

第十七条 评价组在申报单位自评基础上进行综合评价，对达到安徽省创建鲁班奖工程结构质量评价“较好”及“上好”等级的工程方可推荐申报鲁班奖。

第七章   工作纪律

第十八条  申报单位要坚持实事求是，不得弄虚作假，不得以任何形式贿赂评价人员。有违反者，视其情节轻重给予批评，直至取消其申报参评资格。

第十九条  评价人员要秉公办事，廉洁自律，保守秘密，公正、公平。有违反者视情节给予批评，直至取消其参加评价工作资格。

第二十条  评价结果由我会存档。

第八章    附   则

第二十一条  做出评价的的项目，若发现结构存在质量问题，与评价等级不符的，需对项目进行重新评价。

第二十二条  参加结构质量评价的项目立项申报开始提交创优计划，安徽省建筑业协会将接受项目委托进行过程技术咨询指导，并收取相关技术咨询费用。

第二十三条  本办法由安徽省建筑业协会负责解释，自公布之日起实施。

中国建设工程鲁班奖创优计划登记表

申报单位（公章）：                                 表1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总价 |  | 万元 |  |
| 工程类别 |  |  |  |  |  | 层数 |  | 层（地下 层） |  |  |  |  |
| 工程规模 （ 请对照申报鲁班奖工程规模要求填写） |  |  |  | ㎡（或 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主申报单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 年 月 日 |  | 计划竣工 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 工程概况 及主要工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创优措施 |  |  | （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程所在市 建筑业协会 初审意见 |  |  | 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安徽省创建鲁班奖工程结构质量自评表

表2

| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 施工许可证编号 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 结构类型 | 层次： 类型： | 建筑面积 |  |
| 基础类型 |  | 工程造价 |  |
| 完 工 日 期 | 桩基： | 主体工程 完工日期 |  |
|  | 基础： |  |  |
|  | 其他： | 验收日期 |  |
| 评 定 结 果 | 1、施工现场质量保证条件评分得分 2、性能检测评分得分 3、质量记录评分得分 4、尺寸偏差及限值评分得分 5、外观质量评分得分 总分： 评定人员： 评定日期 年 月 日 |  |  |
| 评 定 意 见 | 评定意见： 项目经理（签字） 施工单位 （公章） 年 月 日 |  |  |

注：1、本表由施工企业在地基基础或主体结构验收合格后填写。

2、自查评定结果中各种评定得分均应附有相应的评分记录表。

安徽省创建鲁班奖工程结构质量评价表

表3

| 工程名称 |  | 申报编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 施工阶段 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 结构类型 | 层次： 类型： | 建筑面积 |  |
| 基础类型 |  | 工程造价 |  |
| 评价 得分 | 1、施工现场质量保证条件评分得分 2、性能检测评分得分 3、质量记录评分得分 4、尺寸偏差及限值评分得分 5、外观质量评分得分 总分： |  |  |
| 评 价 结 论 |  |  |  |
| 验收评价人员签名： 验收评价日期 年 月 日 |  |  |  |