安徽省第四届“徽匠”建筑技能大赛

实操比赛

建

筑

水

工

比

赛

方

案

安徽省第四届“徽匠”建筑技能大赛组委会

二○一○年八月

一、比赛赛场规则

- 选手应在前30分钟带上自备的工具持参赛证、身份证入赛场指定区域，并抽签登记，确定序号和工位号，迟到30分钟不得入场。

- 除参赛选手及大赛赛场工作人员外，其余人员一律不得进入赛场。

- 听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同时对此赛工位设备是否完好等情况确认，如有缺少、损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

- 比赛信号发出后，方可作业。不服从裁判人员指挥，不遵守安全操作规程造成的一切后果由选手本人承担。

- 根据面积、配料单及现场材料，一次性领料。

- 如遇试卷（图纸）复印或字迹不清等问题，应在本工位及时向裁判人员询问。但不得询问题意。工艺和作业方法等问题。

- 选手违反大赛规定或有其他犯规行为，一经确认，取消参赛资格及成绩。

- 比赛过程中因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由大赛裁判组确认，比赛酌情后延。

- 选手完成作品后，应及时收尾整理、退料、清理场地，申报作品完成，并将试卷放好，作品摆放至指定区域。选手也应该到指定区域等待，不得干扰他人，待该场地比赛结束时方可离场。比赛结束信号发出后，所有选手立即停止作业，离开赛场，严禁将试卷（图纸）、试件带离赛场。

二、自带工具清单

| 序号 | 工具名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 3M | 1 |  |
| 2 | 手动套丝钢板（油枪一把，机油适量） | 付 | 1 | 配1/2”～3/4”板牙一付 |
| 3 | 龙门套丝工作台 | 付 | 1 |  |
| 4 | 钢锯 | 把 | 1 | 配锯条3根 |
| 5 | 管子钳 | 把 | 2 | 14” |
| 6 | 手动试压泵 | 套 | 1 |  |
| 7 | 水桶 | 只 | 1 | 试压泵装水用 |
| 8 | 石笔 | 支 | 1 |  |
| 9 | 铁榔头 | 把 | 1 | 1.5磅 |

三、备料清单

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 数量/工位 | 参赛人数 | 合计数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | DN20 | 3M/人 | 36人 | 108 M | 现场备 |
| 2 | 丝扣截 止阀 | DN20 J11T-16 | 3只/人 | 36人 | 108只 | 现场备 |
| 3 | 丝扣疏 水器 | DN20 S19H-16 | 1只/人 | 36人 | 36只 | 现场备 |
| 4 | 镀锌活 接头 | DN20 | 1只/人 | 36人 | 36只 | 现场备 |
| 5 | 镀锌弯头 | DN20 | 2只/人 | 36人 | 72只 | 现场备 |
| 6 | 镀锌三通 | DN20 | 2只/人 | 36人 | 72只 | 现场备 |
| 7 | 镀锌管箍 | DN20 | 2只/人 | 36人 | 72只 | 现场备 |
| 8 | 镀锌塞头 | DN20 | 1只/人 | 36人 | 36只 | 现场备 |
| 9 | 生料带 | 四氟乙烯 | 2卷/人 | 36人 | 72卷 | 现场备 |
| 10 | 麻丝 |  | 少许/人 | 36人 | 2kg | 现场备 |
| 11 | 钢卷尺 | 2M | 1把/人 |  |  | 裁判用 |

四、实操比赛试题

试根据下图进行疏水器组组装，并做强度试验。

说明：

1、管道设计压力0.2Mpa。

2、简图尺寸以毫米为单位。

3、强度试验后结束。

4、考试时间为2小时。