2021年第七届全国职工职业技能大赛

安徽选拔赛（砌筑工）竞赛

竞赛指南

主办单位：安徽省总工会

安徽省住房和城乡建设厅

安徽省人力资源和社会保障厅

安徽省科技厅

安徽省经济和信息化厅

安徽省公安厅

安徽省通信管理局

承办单位：安徽省建设建材工会

安徽省建筑业协会

协办单位：中国建筑第二工程局有限公司

安徽建工技师学院

2021年8月安徽·合肥

目  录

一、疫情防控要求

二、竞赛总体安排

三、竞赛安全管理应急预案

四、竞赛赛点交通导向图

五、理论竞赛复习资料

六、实操竞赛技术文件

七、协办单位中国建筑第二工程局有限公司简介

疫情防控要求

为贯彻执行党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，科学防控、精准施策，全力推动常态化疫情防控下的2021年第七届全国职工职业技能大赛安徽选拔赛（砌筑工）竞赛活动开展，确保竞赛活动安全、有序、顺利进行，请参加竞赛会议领导、各市领队代表、参赛选手在大赛期间做好疫情防控工作，同时对会务组和参加人员提出以下要求：

进入酒店须测量体温和扫健康码：进酒店后测温扫码并填报酒店健康信息表，凭本人身份证及健康码绿码登记注册，特别提示，本次会议健康码为红码和黄码的人员禁止参赛。

参加人员须佩戴口罩：所有参加代表须佩戴口罩进入酒店和实操场地，会议组织方也为参会人员、服务人员配备一次性医用口罩、免洗消毒剂等物品。

做好消毒工作：会场、竞赛场地和餐厅等场所定期清洁与消毒，加强室内通风；并加强对餐具的消毒及管理。

做好竞赛期间检测工作：参会人员、服务人员、竞赛选手应配合大赛活动组织方做好每日健康检测、若出现发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等可疑症状，须及时报告大赛活动组织方，配合就医并按要求开展隔离医学观察。

2021年第七届全国职工职业技能大赛

安徽选拔赛（砌筑工）竞赛总体安排

一、报到须知

（一）报到时间：2021年8月14日下午

（二）报到地点:合肥白金汉爵大酒店（安徽省合肥市包河区徽州大道5111号）

（三）工作人员及联系电话：陈妍妍（13956075725）、余小敏（18655126297）、陈贤良（13721109828）

酒店联系电话：酒店总机(0551)62228111

二、具体日程安排

（一）日程：

| 日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14日 | 14:00-14:30 | 裁判人员报到 | 合肥白金汉爵大酒店 | 自行前往 |
|  | 16:30之前 | 选手报到 |  |  |
|  | 15:30-16:00 | 召开裁判组会议 | 合肥白金汉爵大酒店 |  |
|  | 16:30-18:00 | 实操现场勘查及交底 | 中建二局滨湖国际会展中心项目 | 集中乘大巴前往/联系人：余小敏 |
|  | 18:00-19:00 | 晚餐 （自助餐） | 合肥白金汉爵大酒店 | 集中乘大巴返回/联系人：余小敏 |
|  | 19:30-20:30 | 砌筑项目理论知识竞赛 | 合肥白金汉爵大酒店会议室 |  |
|  | 20:30-21:30 | 理论知识竞赛 阅卷 | 合肥白金汉爵大酒店会议室 |  |
| 15日 | 6:15-7:15 | 早餐 （自助餐） | 合肥白金汉爵大酒店 |  |
|  | 7:30-7:50 | 实操考试现场报道抽签进入工位 | 中建二局滨湖国际会展中心项目 | 集中乘大巴前往/联系人：余小敏 |
|  | 8:00-8:30 | 开幕式：裁判代表及参赛选手代表宣誓 | 中建二局滨湖国际会展中心项目 |  |
|  | 8:30-12:30 | 实操比赛 | 中建二局滨湖国际会展中心项目 |  |
|  | 12:30-15:30 | 裁判评分与成绩合成 | 中建二局滨湖国际会展中心项目 |  |
|  | 12:30-13:30 | 午餐（项目部工作餐） | 中建二局滨湖国际会展中心项目 |  |
|  | 13:30 | 退房 | 合肥白金汉爵大酒店 | 集中乘大巴返回/联系人：余小敏 |

注：实操竞赛期间其余人员由竞赛领导小组组织对现场进行质量、科技、安全交流观摩

- （二）实操比赛流程：

比赛人员到达比赛场区——比赛人员签到——比赛工位抽签——比赛工位处集合——参加开幕式（裁判及参赛选手代表宣誓）——相关领导讲话——裁判长讲话（宣读比赛规则及注意事项）——比赛人员做好准备工作——听口哨统一开始砌筑——计时砌筑——听口哨统一结束砌筑——裁判员依次进行打分——比赛结束——会务及比赛人员统一乘车离开。

- 1）砌筑内容

砌筑材料采用240*115*53混凝土标砖，石灰砂浆砌筑清水墙，砌筑图纸见附件。

- 2）操作时间

- 实操时间为240分钟；操作完成后及时报告，评委计时。

- 3）操作人员

每参赛队伍由实操人员1人完成作业。

- 4）砌筑要求

- 立皮数杆，基层找平、墙体砌筑、拉结筋安放等符合砌筑工程施工质量验收规范，依据现场裁判员的赛场纪录。

- 5）检查内容和程序

施工准备、砌筑工艺、砌筑质量及检查、安全文明施工。

- （三）比赛注意事宜:

1、实操现场在比赛时对竞赛区域（含场区道路）场地进行临时围挡隔离，并安排专人值守，期间停止场内一切施工，以确保比赛时无其他人员及因素干扰比赛。

2、实操比赛相关要求、流程、工艺、质量验收标准及比赛评判标准详见《实操技术文件》。

3、比赛期间安全注意事项：

1）所有人员疫情防控期间进入会场后需佩戴口罩，会务间隙减少在人员密集区域聚集，如有发现体温异常等发热情况应立即上报就医。

2）所有人员参会比赛期间应听从会务组人员统一协调安排，避免突发情况发生影响比赛进程。

3）由于实操场地在施工场地内，所有人员进入场区后务必听从现场会务人员指挥引导，避免意外发生。

4）由于比赛期间正值夏季，所有人员应做好个人夏季防暑、防台风、防汛等措施，并听从会务组统一安排。

三、其他事项

（一）安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省总工会等将联合发文通报表彰优胜团体和获奖个人，比赛设一等奖一名奖金3000元，二等奖二名奖金各2000元，三等奖三名奖金各1000元。获得赛项第一名的选手，由安徽省建设建材工会向省人力资源和社会保障厅申请授予“安徽省技能能手”称号；经核准授予“安徽省技能能手”称号的，按5000元执行，不再给予名次奖金。

（二）各代表队领队负责大赛的联络及具体事务性工作，须仔细阅读《竞赛指南》，明确参赛任务，认真履行职责，负责协调大赛中的各类问题，督促各有关人员准时报到参赛，并将大赛的时间、节点等要求，通知到各参赛人员。

（三）赛事食宿保障由承办单位和协办单位统一安排，参赛队住宿费自理；裁判、选手（含领队）的安全帽、赛服由承办单位和协办单位负责定制，所有人员的胸牌、材料袋等由协办单位统一定制；参赛选手购买人身意外伤害保险事项由参赛人员所在单位负责。

（四）竞赛工具由各参赛队伍根据竞赛题目自行配备，承办方和协办方只提供材料及裁判评判检查工具。

（五）预赛由各市、县自行组织。

四、组织机构

成立2021年第七届全国职工职业技能大赛安徽选拔赛（砌筑工）竞赛领导组。成员如下：

组  长：刘孝华  安徽省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长

副组长：严  春  安徽省住房和城乡建设厅建筑市场监管处处长（一级调研员）

程德旺  安徽省建设建材工会（厅文明办）主任

费瑞林  安徽省建筑业协会长

负责赛点人员及相关工作的领导、组织、协调、督促、检查，处理竞赛组织过程中其他重大问题。

领导组下设五个工作机构：

（一）综合协调小组

组  长：邱亮（15555170366）、许家宏（13805601098）

副组长：李小龙

成  员：陈妍妍、周胜利、余小敏、汪岳松、谷振振

工作职责：

1.负责竞赛有关资料的申报、审核、材料收集、竞赛指南印刷、装订和发放工作；

2.负责竞赛前期选手、领队的报名、联系和统计工作；

3.负责竞赛前选手、领队、裁判和观摩人员证件的制作、资料袋的准备和发放工作；

4.负责竞赛期间的裁判和各级领导的接待等；

5.负责工作人员安排、信息统计和费用统计工作;

6.负责竞赛成绩的公告工作;

7.负责竞赛期间人员、车辆、资金等总体调度、事务处理和财务结算工作。

（二）后勤保障小组

组  长：王龙亚（13965046592）

副组长：周胜利

成  员：王宏浩、段付成、陈贤良、黄荣华

工作职责：

1.负责竞赛会议的地点安排、比赛期间茶水供应；

2.负责竞赛使用的材料和设备的审查、采购与订购、内部协调工作；

3.组织安排礼仪引导和车辆接送工作；

4.负责竞赛期间垃圾清运和环境卫生工作；

5.负责竞赛期间的工种工位供水、供电等保障工作；

6.负责竞赛选手、领队、裁判及相关人员的住宿和医疗预防与救护工作；

7.负责竞赛期间选手、裁判和工作人员的餐饮；

8.完成赛点领导小组交办的其他工作。

（三）裁判组（成员不公开）

工作职责：

1.组织制订竞赛规则及竞赛的相关技术文件（竞赛日程安排、竞赛赛场准备及相关工作要求、竞赛工作程序及要求等）；

2.负责竞赛场地、工位、设备和材料的检查和准备工作；

3.负责赛会期间理论知识竞赛阅卷评分及排名；

4.负责实操竞赛考评、成绩汇总、综合排名；

5.负责竞赛操作过程的技术解释及仲裁；

6.完成赛点领导小组交办的其他工作。

（四）宣传小组

组  长：叶雪清（18055188756）、李培培（13866130622）

副组长：余小敏（18655126297）

组  员：陈贤良

工作职责：

1.负责设置会场会标、赛场赛标、横幅、竖幅等宣传工作；

2.负责联络新闻单位，组织赛事报道工作；

3.负责各类奖牌、证书、绶带的准备和发放工作；

4.负责竞赛期间各级领导的接待及有关人员到竞赛现场观摩的组织工作；

5.负责竞赛宣传报导资料的收集、整理和汇总；

6.负责现场各工位、工种竞赛的照相和摄像工作；

7.完成赛点领导小组交办的其他工作。

（五）纪检监督组

组  长：刘浩然（18055188830）

组  员：程跃东（13855114196）

方煜（15956410520）

工作职责：

1.监督竞赛组委会各项工作执行情况；

2.监督竞赛场地内的设施工具及工作人员配备情况；

3.监督竞赛过程中各类工作会议及评审等严格按照法律、法规规定及竞赛要求执行；

4.督促竞赛小组对突发和应急事件进行处理；

5.对竞赛过程中出现的违规违纪事件进行处理并出具书面报告；

6.监督竞赛组织行为，监督裁判人员的履职行为合法合规性；

7.督促竞赛过程中参赛人员投诉等问题的及时处理。

五、赛点比赛规则及注意事项

（一）联络员/领队须知

1.熟悉竞赛规程，负责做好本参赛队队员大赛期间的管理工作。

2.贯彻执行大赛各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

3.准时参加赛前领队会议，并认真传达落实会议精神，确保参赛选手准时参加各项比赛。

4.负责抽取本地市参赛队在各竞赛工作区域的赛位，或指定按工种选手抽签。

5.对不符合竞赛规定的设备、软件、工具，有失公正的评判以及工作人员的违规行为等，均可提出申诉。申诉须在项目竞赛结束后半个小时内提出，否则不予受理。

6.负责与竞赛组委会的对接联络。

（二）抽签办法

每队派领队参加抽签，抽签完成后，签字确认。抽签现场安排4名工作人员，其中一名负责选手抽签，一名负责登记，另外两名负责现场秩序。工作人员需预先准备好抽签箱、抽签号、工位号、抽签表。

时间：2021年8月15日上午实操竞赛前。

地点：中建二局滨湖国际会展中心项目

（三）参赛选手须知

1.参赛选手须服从赛场指挥，遵守赛场规则。

2.参赛选手须服从赛场工作人员管理，提前做好入场准备，尊重评委，尊重对手。

3.参赛选手须佩带标识，不得在赛场内喧哗打闹，保护场地的设施设备，爱护环境卫生注意安全，保管好贵重物品。

4.参赛选手在比赛住宿期间应遵守相关法律法规，不得随意留宿外人或者擅自离队。

5.参赛选手在参赛期间应当爱护公物以及比赛现场设备，赛后及时归还学院提供的竞赛仪器和设备，如因其本人原因导致有关物品损坏，应当承担赔偿责任。

6.参赛选手应服从比赛评委的评判结果，如有异议由领队向仲裁委员会提出。

7.认真按组委会要求参加竞赛相关会议，不得缺席。

（四）理论知识竞赛考场纪律

1.参赛选手必须佩戴参赛证件，按考试时间提前20分钟进入指定考场，按指定座位就座，并接受监考人员检查。
    2.迟到5分钟及以上者，取消考试资格；考试开始30分钟后，选手方可交卷离开考场。
    3.参赛选手进入考场时，不准携带与考试有关的资料，手机关闭并装入信封交工作人员统一保管。
    4.选手在考试过程中不得擅自离开座位，如有特殊情况，需经监考人员同意。
    5.参赛选手在考试过程中，如遇问题，须举手向监考人员提问。
    6.参赛选手在考场内不得发生交头接耳、偷看、暗示等作弊行为和违反考场规则的行为。
    7.只允许参赛选手在理论试卷规定的地方用蓝黑色钢笔或中性笔答题，中途不准更换，不准在卷面上做其他任何标记。
    8.考试在规定时间结束时，选手应立即停止答卷，并将试卷交给监考人员，方可离开考场，不得以任何理由拖延考试时间。
    9.保持考场安静，不得大声喧哗，考场内禁止吸烟。

（五）实际操作竞赛考场纪律

1.参赛选手必须佩戴参赛证，穿戴规定的工作服参赛，务必按时到达指定竞赛场地参赛，并接受裁判员的检查。
    2.参赛选手严禁携带与竞赛有关的技术资料、工具书和通讯工具进入竞赛场地，穿无任何企业标识的防静电工作服。
    3.竞赛过程中出现设备问题，应请裁判确认原因，如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判长视具体情况作出裁决。
    4.选手在竞赛过程中不得擅自离开竞赛场地，如遇有特殊情况，需经裁判员同意后特殊处理。
    5.竞赛在规定时间结束时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。裁判员、参赛选手双方在评分表上签字后，参赛选手方可离开竞赛场地。
    6.参赛选手应爱护竞赛场地的所有设施设备。
    7.保持竞赛场地秩序，不得大声喧哗，不准吸烟。
   （六）违纪处理规定
    为严肃竞赛纪律，保证竞赛进程的公开、公平、公正，对违反竞赛纪律的人员作如下处理:
    1.发现参赛选手冒名顶替和弄虚作假的，报经竞赛组委会核实后，取消该选手的参赛资格，追究有关领导责任，并通报批评。

2.参赛选手有下列情节之一的，竞赛成绩为零分:

2.1比赛期间违规翻阅书籍、笔记、纸条等资料者。

2.2将姓名、编号等写在规定位置外或在理论知识试卷上作出标记者。

2.3在考场内交头接耳、偷看、暗示等作弊行为者。

2.4比赛期间使用通讯工具与他人联系者。

2.5裁判根据大赛要求宣布比赛结束后，仍强行作答或操作者。

2.6不服从裁判员的裁决，扰乱竞赛秩序，影响比赛进程，情节恶劣者。
    2.7其他违反比赛规则不听劝告者。

2.8比赛中因个人原因中断比赛时，则认定为该选手自动弃权。

2.9操作过程中不遵守安全操作规范、发生安全事故的、取消应会比赛成绩。

2.10听到比赛结束信号，选手应立即停止操作，退出工位离开考场，不听指挥者，成绩按0分处理。

2.11听操作过程中不遵守安全操作规范、发生安全事故的、取消应会比赛成绩。

3.参赛选手出现恶意破坏设备设施等情况，由本人进行赔偿，并通报批评。
    4.对于违反竞赛纪律的非参赛人员，将视情节轻重给予警告或通报批评。
    5.对违反竞赛纪律的裁判员、工作人员，裁判长报经竞赛组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格。
    6.非竞赛工作人员、非本轮参赛选手一律不得进入赛场，不听劝阻者，追究其责任，并对其所在单位进行通报批评。
    7.不得以任何方式或借口暗示、指导、帮助、影响选手操作，一经发现给予警告，情节严重的取消选手成绩。

8.未尽事宜，由裁判组裁决。

（七）评审与裁判

比赛在竞赛领导小组的领导下，大赛裁判员担任评判员，大赛评判工作按照公平、公正、客观的原则服从监督。参赛选手对不符合竞赛规定的事宜，均由各队领队向组委会提出申诉，由竞赛组委会统一安排解答、处理，指导教师、选手和工作人员不得与大赛评判人员直接交涉。

（1）裁判员出入赛场要佩戴胸牌，衣着整齐，举止大方，不大声喧哗，听从指挥，服从竞赛领导小组、裁判长和裁判人员的合理统筹安排。

（2）遵守保密规定，保证公开、公平、公正原则。

（3）选手在现场一律不允许带入或带出任何通信设备、智能设备、存储设备。

（4）裁判员要注意自身的安全，操作符合各项规范，竞赛时不得随意进入选手工作区。

出现争议，由全体裁判人员举手表决，最终由竞赛领导组仲裁。

（八）技能操作评测标准

技能操作满分为100分，按70%的比例计入竞赛成绩总分。分主观与客观评分，其中主观分（目测）共20分，客观分（检测）80分，分值分布详见评分表。

六、比赛成绩公布

由大赛办根据规定适时公布比赛成绩。

2021年第七届全国职工职业技能大赛

安徽选拔赛（砌筑工）竞赛

安全管理应急预案

认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，充分识别“竞赛”期间可能发生的各类风险隐患，认真做好比赛现场突发事件的预防工作，对现场活动进行安全管理和检查，消除安全隐患，防止安全事件的发生。

- 一、应急指挥组织机构

总 指 挥：韩正虎

执行指挥长：李小龙（15956979559）、

周胜利（18505518026）

工作人员：余小敏、汪岳松、谷振振、王宏浩、段付成、黄荣华

现场应急联系人员及电话：段付成（18654159880）

- 二、社会支援

在当前应急措施难以应对、可能造成重大人员伤亡或财产损失时，事态无法控制时，在抢救力量不足，现场应急指挥部应及时请示比赛领导组调整响应级别，向上级单位请求支援，同时充分向当地行政主管部门或社会救援机构寻求支援；援助队伍进入时，总指挥应派专人负责联络、引导，并告知现场具体情况。

- 三、技能竞赛期间疫情防控工作注意事项

根据《关于印发安徽省新冠肺炎疫情防控健康通行码管理规则（第三版）的通知》皖疫控办【2020】328号、《转发关于印发公众科学戴口罩指引（修订版）和夏季空调运行管理与使用指引（修订版）的通知》皖疫控办【2020】357号等文件精神，结合安徽省目前属于新冠肺炎疫情低风险地区以及本次劳动和技能竞赛实际情况，为进一步强化疫情防控工作，确保本次技能竞赛顺利进行，具体要求如下：

（一）请各参赛人员在进入赛场时，主动配合安保人员做好入场安全检查，主动扫安康码并出示，同时接受体温检测，安康码显示绿色且体温检测不超过37.3摄氏度方可通行，黄码、红码及体温检测超过37.3摄氏度的人员将不予放行，按疫情防控要求处理。

（二）理论考试教室、候考室及休息室等在开空调前，应先打开门窗通风20-30分钟，再开启空调，将空调调至最大风量运行10分钟以上才能关闭门窗，空调运行时门窗不要完全关闭。空调每运行2小时以上，须通风换气25分钟，参加考试人员保持1米以上距离，可以不用佩戴口罩。

（三）技能实操比赛场地较为开阔且通风良好，参赛人员保持1米以上安全距离情况下，无需佩戴口罩。

- 四、竞赛现场安全注意事项

（一）服从命令，听从指挥，在规定区域内活动，不得擅自离开。

（二）参赛人员必须按照规定穿戴好劳动防护用品。

（三）竞赛期间使用设备设施时，要严格按照设备安全操作规程进行使用，严禁违章操作；发现电源线缆破损或其它隐患，应立即向现场安全管理人员报告，修复后方可使用。

（四）进入赛场的人员，应遵照现场指示标志通行，主动接受管理人员的检查。

（五）参赛人员对竞赛过程、结果有异议的，可以通过领队向竞赛组委会反应，不得扰乱赛场秩序。

（六）参赛人员不得将大赛提供的工具、材料等物品带出赛场。

（七）公共场所禁止吸烟，应到指定吸烟点吸烟。

（八）竞赛期间如发生火情、地震、伤病等突发情况时，要保持镇静，服从现场工作人员指挥，有序撤离或救护。

- 五、各类突发事件应急处置

应急指挥部要做好应对各类突发事件的监控和预测工作，做到早发现、早报告、早处置。现场一旦出现险情或即将出现事故，应急总指挥应马上赶赴现场，并立即启动应急预案，指挥工作人员按照既定专项预案，迅速开展现场处置。如果现场险情特别重大，无法控制局势，应急总指挥应向社会救援部门求助，防止事态扩大。

（一）火灾应急专项预案

1.如果发现火情，请立即呼喊“着火了”，寻求工作人员帮助（如果火势较大，发现人员应直接拨打“119”报警电话报警，以免延误灭火时机），保障人员、设备与物资能够及时到位，并迅速有效控制事故的扩大与蔓延，最大限度地保护与会人员的生命安全。

2.工作人员立即使用灭火器材对初始火灾进行扑救，并视情况启动应急疏散逃生专项预案，组织人员撤离。

3.当发现有人受伤时，除报警、求援、组织人员撤离外，工作人员在保证个人安全的情况下，迅速抢救伤员。

4.应急指挥部接到火情报警时，紧急利用广播，通知具体着火地点和火灾情况，临近区域人员携带灭火器材迅速增员灭火。

5.当确定内部力量不能有效控制火势时，应急总指挥应指令拨打119火灾报警电话报警。

6.灭火结束后，工作人员应彻底清理火场，防止复燃。

（二）紧急疏散逃生专项预案

1.当发生火灾需要紧急逃生时，所有人员应服从现场工作人员的统一指挥。

2.现场工作人员确定紧急情况发生后，立即向总指挥汇报。

3.现场工作人员立即组织人员按照疏散路线向紧急集合点有序、迅速撤离。

4.应急总指挥应立即赶赴现场并组织各项应急救援工作。

5.当不能有效控制险情时，应急总指挥应指令拨打报警电话，及时求得外部力量救援。

（三）突发疾病应急专项预案

1.当有人突发疾病时，发现人员应立即请现场医疗救护人员前往救治。

2.医疗救护人员立即到患病者处了解情况后，并予以救治。

3.患病人员病情严重的，应立即向应急总指挥报告，由总指挥统一安排送往就近医院治疗。

（四）治安保卫应急专项预案

1.治安保卫人员加强巡逻，及时清理现场无关人员，防止破坏、打架等治安事件发生。

2.治安保卫人员发现有破坏、扰乱秩序等突发事件时，应迅速出动，果断处置，并立即向应急指挥部报告。

3.突发事件处置过程中，治安保卫人员，应运行法律法规进行有效劝解，并机智灵活，避免发生正面冲突，保障自身安全。

4.对于突发事件，应急总指挥应指令工作人员，及时报警，防止事态进一步的扩大和失控。

5.突发事件处置结束后，应急指挥部及时与当地公安机关联络，并积极配合调查取证工作。

- （五）新冠疫情应急专项预案

1.发现传染病人、疑似传染病人时，必须在半小时以内报告，并向当地卫生主管部门、疾病控制中心报告，并将项目信息报备比赛领导组。

2.对传染病人、疑似传染病人在做好自身保护的前提下，应及时将其送往医疗急救中心(医疗部门)进行救治。发现人应尽可能避免与患者直接接触或近距离接触，并离开患者生活、工作的房间或办公室等场所。在现场附近把守，防止人员进出，等待应急组织其他人员的到来。

3.对传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人污染的场所、物品，由医护人员指导销毁或消毒处理。

4.与传染病人或疑似病人密切接触者，应隔离进行临床观察。对需观察隔离的员工设置专门的隔离区，负责安排好被隔离人员的生活必需品的配给。食堂采买要避开病毒源，保证食品的安全性。

5.对易感人群应采取预防性用药，群体防护措施。需要进行隔离的病人、疑似病人和密切接触者，应主动配合有关卫生部门采取医疗措施。

6.照顾患者时应佩戴口罩防护服等，口罩用后应统一回收处理，与患者接触后应用消毒液流水清洗双手20秒。

7.充分考虑发生传染病疫情及群体性不明原因疾病期间可能带来的人手紧缺问题，合理调配人力资源，保证正常生活、工作秩序。

8.及时公布本次发生疾病的传播方式，传播规律，有效的预防方法，如何正确对待，使广大竞赛及相关人员进一步了解相关疾病的预防知识。以消除竞赛人员、群众的恐惧心理，稳定人员情绪，保证正常竞赛、生活秩序。

9.禁止非本竞赛及相关人员乘坐会务车辆，随时对会务车辆进行消毒。根据需要派出专用车辆参加救援工作。

10.做好患者亲友的接待、安抚工作。

11.对健康的未受感染的人员进行集中居住，统一食宿，减少外界接触，以保障上述人员不被感染。

- （六）汛期应急专项预案

1.应急指挥部必须齐心协力，各司其职紧密配合，形成确保安全的监控网络，把好“竞赛的准备工作，竞赛中的安全防护，竞赛结束的清理工作”这三关。

2.事故最早发现者立即向应急指挥部报告，应急指挥部接到报告后、要求有关部门查明有关情况，下达应急救援处置的指令，同时发出警报通知相应防台防汛突击队，采取紧急救援措施。同时向上级单位汇报事故情况。

3.发生事故后，应迅速查明事故发生源点、部位和原因，能则以自救为主，如不能控制的，应向上级报告并提出消除事故或抢救的具体措施。受伤人员，以最快速度将其脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

4.会同事故发生地点会务人员，在查明事故部位和范围后视能否控制，做出局部或全部停止比赛的决定。

5.在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警械和巡逻检查。如事故扩散或产生连锁反应危及外部人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位。

6.洪涝过后，尽快检测场地内各类安全措施、安全防护，尤其应检查基坑、地下室，并及时予以纠正。

- （七）应急路线

实操场地距离最近定点医院为合肥市滨湖医院。

| 医院 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合肥市滨湖医院 | 合肥市滨湖新区广西路与长沙路交叉口 | 15375271698 | 共2.6公里，5分钟，4个红绿灯 |

竞赛赛点交通导向图

2021年第七届全国职工职业技能大赛

安徽选拔赛（砌筑工）竞赛

理论知识试题库

二○二一年八月

理论知识试题库

一、 判断题 (对写√，错写×)

1.平面的投影有可能就是一个点。（×）

2.建筑物的定位轴线用细点画线表示。（√）

3.施工图的比例是1:100,则施工图上的 39mm 表示实际距离 3.9m 。（√）

4.一套完整的建筑工程施工图主要包括:总图、建筑施工图、结构施工图、设备施工图、电气施工图等。(√)

5.绘制房屋建筑图时,一般先绘平面图,然后绘立面图与剖面图等。(√)

6.建筑施工图就是根据正投影的成像原理绘制出的。(√)

7.看复杂施工图与看一般施工图相同,也应“由外向里看,由粗向细看,图样与说明结合看,关联图纸交错看,建筑施工图与结构施工图对着看”。(√)

8.建筑工程总平面图可以表示出建筑物的地理位置与周围环境。(√)

9.结构平面图反映建筑物的尺寸、轴线间尺寸、建筑物外形尺寸、门窗洞口及墙体尺寸、墙厚及柱子的平面尺寸等。(×)

10.民用建筑按其用途可分为居住建筑、公共建筑。(√)

11.超高层建筑指的是高度超过 100m 的建筑物。(√)

12.墙体在房屋建筑中有承重作用、分隔作用与围护作用。(√)

13.非承重墙不承受任何荷载。(×)

14.基础必须具有足够的强度与稳定性,同时能抵御土层中各种有害因素的作用。(√)

15.当砂浆强度等级较高时,再提高砂浆强度等级,砌体抗压强度增长速度减慢。(√)

16.砌体中的砖处于压缩、弯曲、剪切、局部受压及横向受拉等复杂应力状态。(√)

17.构造柱可以增强房屋的竖向整体刚度。(√)

18.圈梁应沿墙顶做成连续封闭的形式。(√)

19.构造柱断面不应小于 180mm × 240mm ,主筋一般采用4φ12以上,箍筋间距小于 250mm 。(√)

20.设置在房屋中间部位的圈梁抵抗不均匀沉降的作用最明显。(√)

21.圈梁遇到门窗洞口可拐弯,以保证圈梁闭合。(×)

22.砌体结构材料的发展方向就是高强、轻质、大块、节能、利废、经济。(√)

23.在多孔砖砌筑时,多孔砖的孔洞应垂直与受压面。(√)

24.烧结多孔砖优等品砖缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于 10mm 。(√)

25.烧结空心砖就是指由黏土、煤矸石、页岩或粉煤灰为主要原料,经过焙烧而成的非承重空心砖,且孔洞大而少,孔洞率不小于25%。(×)

26.吸水率高的砖容易遭受冻害的侵蚀,一般用在基础与外墙等部位。(×)

27.黏土空心砖与砌块只能砌筑非承重墙体,承重墙体必须用粘土实心砖砌筑。(×)

28.小砌块应底面朝上反砌于墙上。(√)

29.轻骨料混凝土小型空心砌块合格品三个方向投影尺寸最小值不大于 30mm 。(√)

30.设计要求用混合砂浆,因现场没有石灰膏,可用同标号水泥砂浆代替。(√)

31.砌体上部结构宜采用混合砂浆,基础宜采用水泥砂浆。(√)

32.砂浆中加入塑化剂可以大大改善砂浆的塑性,施工现场可以根据需要适量加入塑化剂。(√)

33.MU10表示砌筑砂浆的强度等级。(×)

34.石灰保水性好,硬化较慢、强度低,耐水性差,硬化时体积收缩较小。(×)

35.石膏在凝结硬化时体积会略微增大。(√)

36.水泥进场使用前应分批对其强度进行复验。(√)

37.安定性不合格的水泥会使砂浆发生裂缝、破碎而完全失去强度。(√)

38.多层建筑的轴线应由施工层的下一层引测到施工层。(×)

39.塞尺一般与托线板配合使用,用以测定墙柱的垂直度、平整度。(√)

40.百格网一般用于检查砌体水平灰缝砂浆饱满程度。(√)

41.脚手架的纵、横向扫地杆可视情况设置。(×）

42.“三一”砌砖法适合于砌窗间墙、砖柱等较短部位。(√)

43.采用挤浆法砌筑时,铺浆长度一般不宜超过 750mm 。(√)

44.“二三八一”砌筑法中的“二”指的是两种步法,即丁字步与并列步。(√)

45.砌体砌筑的相邻施工段的高度差,不得超过一个楼层的高度。(√)

46.编制施工方案的实质就是选择施工方案与施工方法。(√)

47.清水墙面游丁走缝,用吊线与尺量检查,以顶层第一皮砖为准。(×)

48.施工时强调丁砖的中线与下层砖的中线重合,可以有效避免墙体游丁走缝。(√)

49.当室外当日最低气温低于 0℃ 时,砌筑工程应按照冬期施工采取相应措施。(×)

50.在冬期施工时,砂浆被冻后可加入热水重新搅拌后再使用。(×)

51.经常受 40℃ 以上高温影响的工程,在冬期不能采用冻结法施工。(√)

52.夏季施工使用的砂浆稠度应适当增大。(√)

53.砖基础大放脚可分为等高式与不等高式。(√)

54.干燥的砖能吸收砂浆中的大量水分,影响砂浆的强度,也影响砂浆与砖之间的粘结力,从而降低砌体的强度。(√)

55.砖基础砌筑前,应检查验收垫层的质量、标高及位置,清除垫层表面的杂物及浮土,适量洒水湿润。(√)

56.砖基础大放脚的收退要遵循“退台收顶”的原则,应采用一顺一丁砌法。(√)

57.砖基础砌筑应采用一顺一丁的组砌方法,上下皮竖缝应错开1/2砖长。(×)

58.砖砌体砌筑前应进行抄平、找平,找平厚度在 40mm 以上时,需要用细石混凝土。(×)

59.墙体砌筑时,主要就是保证水平灰缝的密实度与厚度,头缝是否密实对墙体的影响不大,因此可以不进行控制。(×)

60.砖墙砌筑时,马牙槎应先进后退。(×)

61.框架结构的填充墙,应与柱用钢筋拉结。(√)

62.构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向得尺寸不宜超过 300mm 。(√)

63.外墙转角处严禁留设直槎,其它临时间断处留槎的做法必须符合施工验收规范的规定。(√)

64.填充墙砌至接近梁底时,应留有一定空隙,待填充墙砌完后,间隔至少三天,再将其补砌挤紧。(×)

65.清水外墙砌筑时,门窗洞口两边应丁顺咬合,排列对称,无阴阳面现象。(√)

66.勾缝砂浆稠度应合适,以勾缝溜子挑起不落下为宜。(√)

67.一砖半独立砖柱砌筑时,为了节约材料少砍砖,一般采用包心砌法。(×)

68.砖柱排砖时应使砖柱上下皮砖的竖缝相互错开1/2砖或1/4砖长。(√)

69.筒拱施工人员传砖时,要搭设脚手架,站人的脚手板宽度应不小于 200mm 。(×)

70.砖拱砌筑时,拱座下砖墙砂浆强度应达到50%以上。(×)

71.砖筒拱上口灰浆强度偏低就是因为筒拱砌完后养护不好,表面脱水造成的。(√)

72.空心砖砌筑时严禁将脚手架横杆搁置在砖墙上。(√)

73.多孔砖在砌筑时墙体的最下面三皮砖应用实心砖砌筑。(√)

74.砌弧形墙在弧度较小处可采用丁顺交错的砌法,在弧度急转弯的地方也可采用丁顺交错得砌法,通过灰缝大小调节弧度。(×)

75.配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。(√)

76.设置在砌体水平灰缝内的钢筋应居中置于灰缝中,水平灰缝厚度应大于钢筋直径 4mm 以上,砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于 15mm 。(√)

77.烟囱用耐火砖做内衬时,灰缝厚度不应大于 4mm 。(√)

78.毛石砌体的拉结石要上下层相互错开,在墙上成梅花形分布,并且要在里外两面交错布置。(√)

79.毛石基础正墙身的最上一皮要选用较为直长及上表面平整得毛石作为条砌块。(×)

80.灌浆法适用于砌毛石基础。(√)

81.砌筑毛石墙应尽量双面搭设脚手架。(√)

82.砌块一般不允许浇水,只有在气候特别干燥炎热的情况下方可提前喷水湿润。(×)

83.用空心砌块砌筑框架填充墙时,砌块排列至柱边的模数差,当其宽度大于 30mm 时,竖缝应用细石混凝土填实。(√)

84.加气混凝土砌块应提前一天浇水湿润。(×)

85.用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或普通混凝土小型空心砌块或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于 200mm 。(√)

86.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20的混凝土罐实小砌块的孔洞。(√)

87.窨井砌完后,即可回填土。(×)

88.化粪池墙体砌完后,即可进行墙身内外抹灰。(√)

89.砖墙在计算工程量时,门窗洞口的体积应予以扣除。(√)

90.多孔砖墙按图示厚度以立方米计算,扣除其空心部分的体积。(×)

91.砖柱在计算工程量时,其高度从下层地面算至上层地面,不应扣除梁头所占体积。(×)

92.砖水塔的塔身与水箱工程量不必分开计算。(×)

93.构造柱与混凝土小型砌块墙体连接处宜砌成马牙槎，槎口尺寸长120mm,高240mm。(×)

94.如果基础下没有垫层，无法弹线，可将基础轴线用大钉子钉在槽沟边或基底上，以便挂线。(×)

95.建设单位不得以任何理由要求设计单位或施工单位在从事建筑活动中违反法律法规和工程质量安全标准，降低工程质量。(×)

96.外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为散水，其构造宽度为600-800mm，坡度1%-3%，散水与墙体之间应整体连接，防止开裂。(×)

97.职业道德是人的事业成功的重要条件。(√)

98.劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应适当减量支付工资。(×)

99.粉煤灰砖不得用于基础和用于易受冻融和干湿交替作用建筑部位。(×)

100.严守法纪与职业道德要求在一定意义上具有一致性。(  √  )

二、选择题

1.施工图中对称线用( D )表示。

A、点划线 B、粗点划线 C、细实线 D、细点划线

2.标注的比例尺是1:1000,则图纸上的 10mm 表示实际得( C )。

A、10mm  B、 100mm  C、 10m    D、  10km

3.影响砌体抗拉强度的因素不包括(　D　)。

A、砌筑质量  B、块体强度等级、种类  C、砂浆的强度等级  D、砌体的高厚比

4.影响砌体弯曲抗拉强度主要取决于(　D　)

A、砌筑质量  B、块体强度等级、种类  C、砌体的高厚比  D、砂浆的强度等级

5.下列关于诚信的认识和判断中，表述不正确的是(　C　)。

A、诚实守信不仅是做人的准则，也是做事的准则

B、诚实守信是每一个行业树立形象的根本

C、诚信是做人的准则，但做事时可以看实际情况做决定，不能拘泥于小节

D、诚实守信是社会健康发展的重要保障

6.在结构施工图中,KZ表示( A )。

A、 框架柱  B、 框架梁  C、 连系梁  D、  基础梁

7．烧结普通砖的质量等级分为三个等级，其中适用于清水墙和装饰墙的为(　C　)。

A、合格品    B、一等品和优等品   C、优等品  D、一等品和合格品

8．砌体材料中粘土多孔砖和粘土普通砖相比所具备的的特点，错误的是(　C　)。

A、粘土多孔砖少耗粘土，节省耕地

B、粘土多孔砖减少焙烧时间，节约燃料

C、粘土多孔砖自重较小，改善隔热吸声性能

D、粘土多孔砖不能够来砌筑多层建筑物的承重墙

9.能提高房屋得空间刚度、增强建筑物得整体性、防止不均匀沉降、温度裂缝,也可提高砌体抗剪、抗拉强度得时( B )。

A、 构造柱   B、 圈梁  C、 支撑系统  D、 过梁

10.建筑施工图中剖视图的剖切位置线长度（  A  ）投射方向线的长度。

A 、大于    B、 小于   C、 等于    D 、不小于

11.房屋可能发生微凹形沉降,( A )得圈梁作用较大。

A、 基础顶面  B、中间部位  C、檐口部位  D、隔层设置

12.下列选项中职业道德的社会作用叙述错误的是(　B　)。

A、是推动社会主义现代化建设的重要精神力量   B、提高劳动者收入

C、能促进社会生活的稳定  D、促进劳动者自我完善

13.当砌筑有保温要求的非承重墙时，宜选用(　C　)。

A、烧结黏土砖   B、烧结普通砖    C、烧结空心砖   D、烧结多孔砖

14.强度等级MU10以上的灰砂砖可用于(　A　)部位。

A、防潮层以上   B、基础   C、任何    D、一层以上

15.普通混凝土小型空心砌块主规格大小为(　B　)。

A、370mmx190mmx190mm      B、390mmx190mmx190mm

C、390mmx180mmx180mm      D、370mmx180mmx180mm

16.以下关于“爱岗”与“敬业”之间关系的说法中，正确的是(　D　)。

A、虽然“爱岗”与“敬业”并非截然对立，却是难以融合的

B、“敬业”存在心中不必体现在“爱岗”上

C、“爱岗”不一定要“敬业”，因为“敬业”是精神需求

D、“爱岗”与“敬业”在职场生活中是辩证统一的

17.使用蒸压加气混凝土砌块时用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于(A)，内墙的砂浆强度级别、砌块强度级别和干密度级别应与外墙(A)。

A、M7.5，相同   B、M5.0，相同   C、M5.0，不同  D、M7.5，不同

18.料石经加工，形状方正规整，具有装饰性，一般用于(　C　)。

A、基础     B、挡土墙    C、台阶、勒脚   D、护坡

19.石板瓦是用天然岩石经加工劈成薄片瓦状的一种屋面覆盖材料。具有良好的不透水性

和(　D　)。

A、抗冻性  B、耐火性 C、抗折强度  D、抗冻性、耐火性和抗折强度

20.构造柱一般设在墙角纵横墙交接处、楼梯间等部位,其断面不应小于( B )。

A、180mm × 180mm B、180mm × 240mm C、240mm × 240mm D、240mm ×360mm

21.施工图审核过程是（  A  ）

A 基础墙身→屋面→构造→细部      B 细部→构造→屋面→基础墙身

C 基础墙身→构造→屋面→细部      D 基础墙身→屋面→细部→构造

22.承重粘土空心砖有较高得抗腐蚀性及耐久性,保温性能( A )普通黏土砖。

A、  优于  B、  等于  C、  近似等于  D、  低于

23.下列关于抿子叙述正确的是(　D　)。

A、抿子又叫勾缝刀、灰匙  B、0.5-1mm厚的钢板制成的抿子，用于毛石墙的勾缝

C、抿子属于勾缝工具，可用于清水墙勾缝

D、抿子是0.8-1mm厚的钢板制成，用于石墙的抹缝、勾缝

24.用来临时存放砂浆或短距离运输砂浆的工具是(　D　)。

A、料斗      B、灰斗      C、砂浆搅拌车   D、灰桶

25.要想立足社会并成就一番事业，从业人员除了要刻苦学习现代专业知识和技能外，还需要(　C　)。

A、搞好人际关系 B、得到领导的赏识 C、加强职业道德修养 D、建立自己的小集团

26.普通混凝土小型空心砌块主规格尺寸为( D )。

A、   90mm × 190mm × 190mm     B、 190mm × 190mm × 190mm

C、   290mm × 190mm × 190mm     D、 390mm × 190mm ×190mm

27.影响砌筑砂浆强度的因素有（  B  ）

A 、配合比，拌和时间，养护时间和温度 B 、配合比，搅拌时间，养护时间，温度

C 原材料，配合比，养护时间，温度 D 配合比，原材料，搅拌时间，养护时间，温度

28.基础或长期受水浸泡得地下室墙体与承受较大外力得砌体,可采用( B )砌筑。

A、防水砂浆   B、水泥砂浆   C、混合砂浆   D、石灰砂浆

29.在砌筑卫生间隔墙时,应选用( B )砌筑。

A、防水砂浆   B、水泥砂浆   C、混合砂浆   D、石灰砂浆

30.施工质量验收的最小单位是（  D  ）

A 、单位工程  B、 分部工程   C、 分项工程   D、 检验批

31.使用砂浆搅拌机时要在(　C　)情况下加料，加料量不准超过规定值。

A、停机    B、加速    C、正常转速  D、任何转速

32.多立杆式脚手架最为广泛使用，根据连接方式的不同，可以分为(　A　)。

A、钢管碗扣式脚手架、钢管扣件式脚手架  B、钢管碗扣式脚手架、门框式脚手架

C、折叠式脚手架、门框式脚手架  D、钢管扣件式脚手架、支柱式脚手架

33.砌筑用砂浆中得砂应优先采用( C )。

A、粗砂     B、细砂      C、中砂      D、特细砂

34.塞尺与托线板配合使用，以测定墙，拴的（  C  ）的数值偏差。

A 、平整度   B、 垂直度   C 、垂直、平整度  D 、砂浆饱满度

35.拌制好得水泥砂浆,如何在炎热得夏季,应控制在( B )小时内使用完毕。

A、 1        B、2         C、3        D、4

36.砌筑工老赵是一名经验丰富的老师傅，通过自己的努力，改变了以往陈旧的施工方法，提高了施工效率这体现了(  A　)的职业守则。

A、敢于创新  B、钻研技术  C、尊师爱徒  D、生活简朴

37.在使用脚手架时砌筑架子上允许堆料荷载不应超过(　D　)。

A、1000N/㎡   B、2000N/㎡   C、4000N/㎡   D、3000N/㎡

38.劳动保护的目的就是要消除在生产劳动过程中可能出现的不安全和不卫生因素，保障劳动者在生产劳动中的(　D　)。

A、权利与义务   B、健康     C、福利待遇    D、安全与健康

39.砌块堆放时应在楼板(　D　)，不得超出楼板的承载力。

A、一角         B、中间     C、一侧        D、分散堆置

40.混合砂浆强度不满足要求得主要原因就是( B )。

A、配合比不正确 B、计量不准确C、砂子太粗  D、砂子未过筛

41.皮数杆是墙体砌筑在高度反方向的基准，当为一道通常的墙身时，皮数杆的间距要求（  A  ）

A 不大于20m    B 不小于20m    C 不大于15m   D 不小于15m

42.生石灰得储存时间不宜过长,一般不超过( B )时间。

A、  三个月     B、  一个月    C、  15天     D、  一个半月

43. 石材的强度等级分为（  C  ）级别。

A 、6个        B 、7个      C 、9个     D 、10个

44.在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须戴好(　D　)。

A、防护服      B、安全绳      C、安全带    D、安全帽

45.建筑施工现场环境保护的内容有“三防八治理”，下列叙述中关于“八治理”的内容是(　D　)。

A、锅炉烟尘治理、沥青锅烟尘治理  B、地面路面施工垃圾扬尘及搅拌站扬尘治理

C、施工机械车辆噪声治理、人为噪声治理

D、施工废水治理、废油废气治理、生活废水治理

46.砌筑砂浆中掺入了未经熟化得白灰颗粒,对砌体得影响就是( C )。

A、  影响不大   B、没影响   C、砌体隆起或开裂   D、砌体倒塌

47.砌筑用垂直运输设备有（  B  ）

A、井架、龙门架、附壁式升降机   B、井架、卷扬机，龙门架、附墙外用电梯

C、龙门架、卷扬机、塔吊         D、井架、提升机、附墙外用电梯

48.水泥体积安定性不合格,应按( A )处理。

A、 废品    B、用于次要工程     C、  降级使用    D、用于基础垫层

49.施工现场质量管理记录应有（  B  ）填写

A、建筑单位   B、施工单位  C、监理单位  D、当地质检站

50.建设项目中防治污染的措施，必须与(　D　)同时设计，同时施工、同时投产使用。

A、关键工程   B、防污工程  C、被警告    D、主体工程

51.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权(　　)或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A、要求消除隐患  B、停止作业   C、检修设备   D、要求开会研究

52.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的且符合国家标准的(　B　)。

A、温馨提示      B、一般标识    C、安全警示标志   D、图示

53.塞尺与托线板配合使用,用以测定墙、栓得( D )偏差。

A、平整度    B、垂直度    C、垂直度、平整度    D、砂浆饱满度

54.砖砌体必须遵循的组砌原则是（  D  ）

A 、砌体必须错缝   B 、控制灰缝厚度  C 、墙体间连接  D、A+B+C

55.检查砂浆饱满度可使用(D )。

A、托线板          B、塞尺            C、方尺        D、百格网

56.《建筑工程施工质量验收统一标准》(CGB50300—2001)批准发布执行日期（ C ）

A 、2001年1月1日   B、 2002年3月1日

C 、2001年7月20日   D 、2001年11月1日

57.垂直传递砖块时，上下两人的位置(　C　)，且要密切联系，动作一致，以致砖块坠落伤人。

A、可以在同一垂直方向上 B、必须在同一垂直方向上

C、不得在同一垂直方向上 D、随意

58.水泥按通途可分为普通水泥、专用水泥、(　A　)等。

A、特性水泥   B、高强水泥   C、波特兰水泥  D、硅酸盐水泥

59.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中规定，采用人工挖场地平整的持高允许偏差为（  D  ）

A、±10MM   B、±15MM  C、±20MM   D、±30MM

60.下列施工机具中,可以将人送到施工层得就是(D )。

A、 井架   B、龙门架   C、塔吊   D、施工电梯

61.下列选项中，对水泥的说法正确的是(　D　)。

A、水泥只能袋装也能散装 B、火山灰灰质水泥呈灰色或深灰色

C、水泥生产日期六个月要重新确定质量

D、水泥的品种不同，包装印刷字体的颜色也不同

62.下列选项中，对水泥的说法错误的是(　C　)。

A、水泥受潮易结硬  B、水泥受酸易腐蚀

C、水泥水化不膨胀 D、水泥暴晒速干后会降低强度

63.对于实心砖砌体宜采用( A )砌筑,这样容易保证灰缝饱满。

A、“三一”砌砖法  B、挤浆法  C、刮浆法  D、满口灰法

64.（A）是最常见的一种组砌方法

A、 一顺一丁组砌法 B 、梅花丁组砌法 C、 全顺一丁组砌法 D 、两平一侧法

65.砖拴每工作班的砌筑高度不宜超过（  C  ）

A、1.2m   B、1.5m    C、1.8m   D、2.0m

66.一砖半墙表面不平得主要原因可能就是(D )。

A、砂浆稠度过大B、砖尺寸不标准  C、轴线不准  D、未双面挂线

67.普通水泥砂浆的水层和掺外加剂或参合水泥砂浆水层，其厚度为（ A ）

A、18—2MM  B、10—15MM   C、8—12MM    D、8—10MM

68.砂子平均粒径大于(　D　)的为粗砂。

A、0.25mm-0.35mm  B、0.4mm   C、0.45mm   D、0.5mm

69.砂浆强度是以边长为(　C　)的砂浆立方体试块，在温度为（20±3℃），一定湿度的标准养护条件下，龄期为28d的抗压强度平均值。

A、150mm×150mm×150mm     B、100mm×100mm×100mm

C、70.7mm×70.7mm×70.7mm   D、120mm×120mm×120mm

70.防水砌结构表面的裂缝宽放不应大于（ B ），并不得贯通。

A、0.1MM    B、0.2MM    C、0.3MM    D、0.4MM

71.对跨度不小于（ A ）的现绕钢筋砼梁板，其模板应按设计要求起拱。

A、 4M    B、 5M    C、 6M　   D、 8M

72.基础大放脚水平灰缝高低不平得原因就是( B )。

A、砂浆不饱满  B、准线没收紧   C、舌头灰未清出  D、留样不符合要求

73.砌筑砂浆中，水泥砂浆中水泥的用量不得小于(　A　)。

A、200kg/m3   B、180kg/m3   C、150kg/m3   D、120kg/m3

74.关于砂浆的计量器具说法正确的是(　B　)。

A、计量器具在温度因素的影响下会产生误差，但可忽略不计，不用控制周围试验温度

B、计量器具在使用过程中不会产生磨损

C、计量器具会在使用过程中磨损产生误差

D、计量器具无需多次定时检测

75.某一砌体轴心受拉破坏,沿竖向灰缝与砌块一起断裂,其主要原因就是( B )。

A、砂浆强度不足  B、砖抗拉强度不足  C、砖砌筑前未浇水 D、砂浆不饱满

76. 砖砌体摆砖摞底应遵循 (  A  ) 原则。

A 、山丁檐跑    B 、一顺一丁     C、 梅花丁   D、 全顺全丁

77.某砌体受拉力时发现阶梯形裂缝,其原因就是(A )。

A、 砂浆强度不足  B、砖得标号不足  C、砂浆不饱满 D、砂浆与易性不好

14 .现绕砼结构模板安装，底模上表面标高允许偏差为（B ）

A、±10mm　  B、±5mm　　C、±3mm　　　D、±2mm

78.（ Ａ ）结构中，严禁使用合氯化物的水泥。

A 、预应力砼   B 、砖砌体    C、毛石砌体    D、 小砌块砌体

79.下列选项中，对台秤的使用方法说法正确的是(　D　)。

A、台秤测得的是被测物体的重量   B、磅秤和台秤的功能是一样的

C、台秤操作中，物体放到水平面上，游码归零，若左右两边不平，只能调游码不能加砝码

D、台秤的测量顺序为：放、调、称

80.下列选项中，对预拌砂浆中干粉砂浆说法错误的是(　B　)。

A、干粉砂浆比普通砂浆储存时间长  B、干粉砂浆造价低廉

C、干粉砂浆可现场拌制

D、干粉砂浆使生产厂家和施工单位之间不存在施工组织和供料配合方面的矛盾

81.电石在使用之前应进行(　A　)加热至700℃检验，无乙炔气味时方可使用。

A、20    B、18    C、15    D、13

82.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工，每检验批抽查（ B ），其不应少于5处。

A、10％   B、20％    C、50％   D、80％

83.钢管脚手架的优点是(　A　)。

A、搭拆灵活，安全性高 B、成本低廉 C、搭接方法简单易操作D、方便易携带

84.砌筑施工中，当墙身砌筑高度超过地坪(　A　)时，应由架子工搭设脚手架。

A、1.2m   B、1.1m     C、1m     D、0.8m

85.转砌体对抗震设防烈度为（ D ）的地质检验钢筋不应小于1000mm，标高应有90°钩。

A、5度    B、6度    C、7度    D、6度、7度

86.房屋得砌体在大梁下产生裂缝得原因就是( A )。

A、砌体局部抗压能力不足    B、荷载过大

C、温度升高导致墙体开裂    D、不均匀沉降

87.基础盘角的关键是（  A  ）

A、墙角的垂直度和平整度           B、按照皮数杆控制灰缝厚度

C、横平竖直，上下搭压              D、注意选砖，灰浆饱满

88.防潮层所用砂浆一般采用1:2.5水泥砂浆加水泥用量（  C  ）的防水剂搅拌而成。

A、1﹪-2﹪   B、2﹪-3﹪    C、3﹪-5﹪     D、5 ﹪-8﹪

89.分布在房屋得墙面两端得内外纵墙与横墙得八字裂缝,产生得原因就是( C )。

A、地基不均匀下沉    B、砌体强度不足

C、材料得线膨胀系数相差较大  D、组砌方法不当

90.影响砂浆强度的因素很多，如配合比、加水量、水泥标号等，在施工中均要加以控制，以保证工程质量，砂浆搅拌时必须按规定，机械搅拌不得少于(　B　)。

A、1分钟     B、2分钟     C、5分钟  D、6分钟

91.砌筑砂浆拌制是，各组分材料应采用(　D　)计量。

A、体积      B、重力       C、重量   D、质量

92.基础墙表面不平得主要原因就是( D )。

A、砂浆稠度过大  B、砖尺寸不标准   C、轴线不准D、未双面挂线

93. 砖砌体质量标准有（  A  ）三级。

A、保证项目，基本项目 ，允许偏差项目及项目 B、检查批，分部分项，单位工程

C、基础，主体，屋面装饰工程   D、外墙，内墙，框架填充墙

94.预留构造拴的截面，允许偏差不得超过（ D）

A、+10mm     B、-10mm    C、±5mm    D、±20mm

95.冬期施工对砌筑砂浆材料得要求正确得就是( C )。

A、  砂得温度不低于40℃   B、  水温不低于 80℃

C、  宜采用普通硅酸盐水泥  D、  外加剂不得用盐

96.砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外错砌，外墙每20时抽查一处，没处（ C  ）且不少于3处。

A、1-2m    B、2-3m    C、3-5m    D、5-8m

97.搅拌水泥砂浆时，应先将(　C　)投人，干拌均匀后，再加入水搅拌均匀。

A、砂        B、水泥       C、砂和水泥    D、掺料

98.下列选项中，关于砂浆施工的环保措施说法错误的是(　C　)。

A、搅拌机应搭建搅拌棚，防止噪音污染

B、施工中废弃铁料是可回收的

C、所有的剩余固体添加剂都会造成粉尘污染

D、避免搅拌机的机油洒在地上，污染土壤

99.砂浆拌合用水的PH值应(　B　)。

A、不大于7   B、不小于7   C、等于7   D、无法确定

100.砂浆组成的材料中，水泥和有机塑化剂的配料精确度控制在(　D　)。

A、±3.5%    B、±3%    C、±2.5%  D、±2%

101.砖砌体水平灰缝厚度为10mm,当水平灰缝为12mm与10mm比较，砌体抗压强度降低（  B  ）

A 、3％        B、 5％         C、6％         D、8％

102.砖砌体（混水）一般项目中，门窗洞口高度宽度（后塞口）允许偏差（  B  ）

A 、±3mm      B、±5mm       C、±8mm      D 、±10mm

103.高温季节,砖要提前浇水,以水浸入砖周边( C )为宜。

A、略浇水湿润   B、1、5cm    C、2cm    D、2、5cm

104.浅基础就是指埋置深度不超过( B )得基础。

A、4m   B、5m   C、8m    D、10m

105.影响砂浆强度的因素是 (  D  )

A、 质量不准，原材料质量波动  B、 塑代材料稠度不准，影响渗入量

C 、外加剂计量精度不够，砂浆试块制作和养护方法不当等  D、 A+B+C

106.墙身砌筑的原则是 (  D  )

A 、角砖要平，绷线要紧      B、 上灰要准，铺灰要活，上跟线，下跟棱

C 、皮数杆要立正立直        D、 A+B+C

107.基础砌砖前检查发现高低偏差较大,应该( A )。

A、用C10细石混凝土找平        B、用砌筑砂浆找平

C、在砌筑砂浆中加石子找平     D、砍砖包盒子找平

108.砼小型空心砌块水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面度计算不得低于（  C  ）

A、70％       B、80％       C、90％        D、100％

109.砂浆搅拌机是砌筑工程中的常用机械，用来制备砌筑和抹灰用的砂浆常用规格0.2m3和0.32m3，是台班产量(　B　)，为目前常用的砂浆搅拌机有倾翻出料式的HJ-200型和活门式的HJ-325型。

A、18—20m3     B、18—26m3    C、20—30m3    D、30—80m3

110.石墙体组砌形式应内外搭砌，上下错缝，拉结石，丁砌石交错设置，毛石墙拉结石每（ D ）墙面不应少于1快。

A、2㎡    B、1.5㎡     C、1.0㎡     D、0.7㎡

111.砖砌体灰缝的厚度为（  B  ）

A、6-10mm     B、8-12mm      C、8-10mm      D、10-12mm

112.砖墙与构造拴相连处，从每层（  D  ）开始。

A、三皮砖，先进后退 B、三皮砖，先退后进 C、拴脚，先进后退 D、拴脚，先退后进

113.水泥砂浆的人工搅拌，将水泥和砂按重量比的要求倒在硬地坪或铁板上，然后(A)。

A、干拌均匀，加入掺加料和水搅拌均匀  B、加入掺加料干拌均匀，加入水搅拌均匀

C、加入水搅拌均匀，再加入掺加料      D、加入水和掺加料搅拌均匀

114.当施工期间最高气温超过30℃时，水泥砂浆必须在拌成后(　A　)小时内使用完毕。

A、2      B、3           C、4        D、5

115.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必大于或等于设计强度的（ B ）

A、70﹪      B、75﹪     C、85﹪       D、100﹪

116.基础盘角得关键就是( A )。

A、墙角得垂直度与平整度    B、按照皮数杆控制灰缝厚度

C、横平竖直,上下搭接       D、注意选砖,灰浆饱满

117.窗台出虎头砖的砌法是在窗台标高下两层砖就要根据分口线将两头的侧砖砌过分口线（   C  ），并向外留20mm的海水，挑出墙面（  C  ）

A 120mm,120mm    B 60mm,60mm    C 100-120mm,60mm    D 100mm,120mm

118.砖砌平石旋时要掌握好灰缝的厚度，(A),发石旋时灰浆要饱满，砖挤紧同墙面平整。

A、上口灰缝不大于15mm,下口灰缝不小于5mm

B、上口灰缝不大于12mm,下口灰缝不小于8mm

C、上口灰缝不小于5mm,下口灰缝不大于15mm

D、上口灰缝不小于8mm,下口灰缝不大于12mm

119.基础正墙得最后一皮砖要求用( B )排砌。

A、条砖      B、丁砖      C、丁条混用     D、丁砖也可条砖也可

120.下列选项中，对砌筑砂浆的保水率说法正确的是(　D　)。

A、砂浆中的水泥用量与保水率无关 B、砂浆中空隙越多，保水率越好

C、砂浆的保水率与流动性有关

D、衡量砂浆各组分的稳定性或保持水分的能力用保水率要求

121.砌筑砂浆的保水性与(C)指标有关。

A、原材料的比例组合    B、抗压抗剪强度

C、分组配合、砂的粗细程度和密实程度     D、搅拌时间的长短

122.砖基础一般采用( A )得组砌方法,上下皮竖缝至少错开1/4皮砖长。

A、一顺一丁      B、全顺    C、 三顺一丁    D、两平一侧

123.砖墙砌到楼板底时应砌成 (  B  )

A、顺砖    B、丁砖        C、立砖         D、陡砖

124.填充墙砌到框架梁底时，可以用与平面交角在（  C  ）的斜砌砖拉紧。

A、30°  B、30-45°     C、45-60°       D、50-60°

125.砖墙勾平缝分深浅两种做法，深的约凹进墙面（  A  ），多用于外墙面。

A、3-5mm      B、2-3mm     C、3-6mm      D、4-6mm

126.从楼板上开始砌上层墙体,当楼板不平时,要求用( D )垫平。

A、 混凝土     B、 碎石     C、石灰    D、细石混凝土

127.砌筑砂浆试块强度验收时，抽样数量每一检验批且不超过(　B　)m3砌体的各种类型及其强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

A、200         B、250       C、300     D、350

128. 砖砌体工程检验批主控项目有（  D  ）

A、砖的强度，砂浆的强度，水平灰缝饱满度

B、轴线位移和垂直度，砖和砂浆强度

C、轴线位移和垂直度，水平灰缝饱满度

D、砖和砂浆的强度，水平灰缝饱满度，轴线位移和垂直度

129.《屋面工程质量验收规范》中规定在基层为松散材料保温层上做细石砼找平层，其表面平整度允许偏差为（  C  ）

A、2mm     B、3mm    C、5mm      D、8mm

130.平屋面采用结构找坡不应（  A  ）

A、小于3﹪       B、大于3﹪    C、小于5﹪      D、大于5﹪

131下列不就是常用得砖墙组砌形式得就是( D )。

A、梅花丁     B、一顺一丁    C、三顺一丁    D、五顺一丁

132. 砖砌体摆砖撂底应遵循( A )原则。

A、山丁檐跑     B、一顺一丁    C、梅花丁      D、全顺全丁

133.砖砌体在地震区为增强齿缝变拉强度，可以采用（  D  ）砌筑。

A、 一顺一丁       B、 梅花丁        C、 三顺一丁      D 、骑马缝

134.非承重墙与承重墙连接处应沿墙每 500mm 高配置2φ6拉结筋,每边伸入墙内( B ),以保证房屋整体得抗震性能。

A、 0、5m      B、1m     C、1、2m      D、1、5m

135. 砖墙砌到楼板顶时应砌成( B )。

A、 顺砖    B、丁砖    C、 立砖  D、 侧砖

136.屋面防水层卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为（  C  ）

A 、+10mm    B、 ±10mm    C、 -10mm      D、±5mm

137.屋面防水等级分为（  C  ）

A 、二级      B 、三级      C、 四级     D、 五级

138. 地面工程基土铺设标高表面允许偏差为（  D  ）

A 、±50mm     B 、-50mm    C 、±30mm    D、 -50mm

139. 有防水要求的建筑地面工程的立管，套管，地漏处严禁渗漏，坡向正确无  水，当采用蓄水检查时，一般蓄水深度为（C），24h内无渗漏为合格。

A 、10-20mm     B、 15-20mm    C、 20-30mm    D 、25-30mm

140.如果楼板就是现浇得,并直接支承在砖墙上,则应( A ),使支承点加固。

A、 砌低一皮砖  B、砌低两皮砖   C、砌高一皮砖    D、砌高两皮砖

141.墙面应装大理石，花岗石的施工工艺要点是（  D  ）

A、处理基层，吊线找规矩，抹底层砂浆

B、板材选择，试排，编号，板材钻孔，固定金属丝，安装

C、确定灌浆厚度，墙缝，灌浆，清洁饰面板，成品保护

D、以上都是

142.建筑的耐火等级是根据建筑物构件的(　A　)和耐火极限确定的。

A、燃烧性能    B、受力情况     C、耐火性能    D、质量标准

143.清水墙面勾缝污染得原因就是(C )。

A、墙面没浇水湿润    B、灰缝厚度不符合规定

C、托灰板接触墙面      D、勾缝溜子太大

143.厚度为 120mm 得砖墙,大梁跨度为 6m ,在梁得支承处应加设( D )、

A、圈梁    B、支撑系统     C、构造柱    D 壁柱

144.安全生产最大的问题之一是（  C  ）

A、安全意识不强    B、安全法制观念不明确

C、安全生产投入不足   D、安全科技手段太低

145.《中华人民共和国建筑法》自（  C  ）起施行

A 1997年11月1日  B 1994年7月5日 C 1998年3月1日  D 2002年11月1日

146.强令他人冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其它严重后果的，处（ B ） 以下有期徒刑或拘役

A 、七年   B、 五年  C、 三年   D 、一年

147.安装过梁时发现过梁有一条微小得通缝,则(B )。

A、 可以使用  B、不可以使用   C、 修理后可以使用    D、降低等级使用

148.建筑物的所有荷载由(　D　)承载，并将全部荷载传递给地基。

A、地基     B、墙体或柱子     C、地下室      D、基础

149.砖基础、石基础，素混凝土基础属于(　D　)。

A、条形基础    B、独立基础    C、柔性基础    D、刚性基础

150.墙体的作用主要有承重、围护和分隔空间，所以墙体既属于建筑的(A)又属于(A)。

A、承重结构，围护结构   B、保温结构，隔热结构

C、承重结构，保温结构   D、保温结构，围护结构

151.单曲砖拱砌筑时,砖块应满面抹砂浆,灰面上口略厚,下口略薄,要求灰缝( A )。

A、上口不超过 12mm ,下口在5～ 8mm 之间

B、上面在15～ 20mm 之间,下面在5～ 8mm 之间

C、上面不超过 15mm ,下面在5～ 7mm 之间

D、上面不超过 20mm ,下面不超过7mm

152.二四墙又称为(　A　)，其构造尺寸为(　　)。

A、一砖墙，240mm  B、两砖墙，240mm  C、一砖半墙，240mm  D、一砖墙，230mm

153.勒脚是墙身接近室外地面的部分，有防止地面水、屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀，同时有外墙装饰的作用，下列可以作为勒脚构造的是(　A　)。

A、毛石或者石板贴面    B、石膏   C、石灰      D、木材

154.空心砖墙宜采用( C )进行砌筑。

A、条砌法   B、沙包式   C、满刀灰刮浆法    D、十字式

155.遇有三级以上（风速（ B））以上强风，浓雾等恶劣气候，不得进行露天高处作业。

A、8.0m/s      B、10.8m/s      C、12.0m/s     D、14.2m/s

156.安全防护用品的发放和管理，应坚持（  A  ）的原则

A谁用工谁负责   B 班组发放   C 领用人发放   D 按期发放

157.梯井内应用平网多层封闭，各层网高度差不得大于（  B  ）

A、15m     B、10m     C、8m     D、6m

158.作业层脚手板应铺满，铺稳，离开墙面（  C  ）

A、100mm     B、120mm    C、120-150mm      D、200mm

159.弧形墙外墙面竖向灰缝偏大得原因就是( B )。

A、砂子粒径大    B、没有加工楔形砖     C、排砖不合模数     D、游丁走缝

160.用特制得楔形砖砌清水弧形石旋时,砖得大头朝上,小头朝下,此时灰缝得要求时(D)。

A、上部为15～ 20mm ,下部为5～ 8mm   B、上部为8～ 10mm ,下部为5～ 8mm

C、上部为15～ 20mm ,下部为7～ 13mm  D、上下灰缝厚度一致

161.砌筑高度超过（  A  ）时，进料口处必须搭设防护棚，并在进口两侧作垂直封闭。

A 、5m       B 、4m      C 、3m       D 、2.5m

162.构造拴钢筋一般用HPB235级钢筋，砼强度等级不宜低于（  A  ）。

A、C15       B、C20        C、C25      D、C30

163.花饰墙花格排砌不匀称、不方正得主要原因就是(C )。

A、砂浆不饱满               B、没有进行编排图案

C、花饰墙材料尺寸误差较大、规格不方正   D、检查不及时

164.下列墙体必须设置墙身防潮层的是(　A　)。

A、粘土多孔砖墙体   B、条石墙体

C、混凝土实心砌块墙体  D、钢筋混凝土墙体

165.窗台出檐砖的做法是在窗台标高下一层砖，根据分口线把两头的砖砌过分口线(A)，出墙面(A)。

A、60mm，120mm    B、60mm，60mm   C、120mm，120mm   D、120mm，60mm

166.砖砌体中配筋得目得就是(A )。

A、提高砌体强度,减少砌体截面尺寸     B、方便施工

C、增加砌体得稳定性      D、提高砌体得抗震性能

167.斜道两侧，端部及平台外围（  A  ）

A、必须设置剪刀撑  B、不一定设置剪刀撑 C、必须设置斜撑 D、必须设置抛撑

168.烟囱一般日砌高度不宜超过（  B  ）

A 1.2m   B 1.5m   C 1.5-1.8m   D 1.8-2.4m

169.归纳起来，外墙镶贴矩形面砖有（  C  ）排比方式

A 4种     B 6种    C 8种     D 10种

170.砌烟囱时,为了内衬得稳定,( D )砌一块丁砖顶在外壁上形成梅花形支点,使之稳定。

A、每隔 0、5m 周长与 1m 高度  B、每隔 1m 周长与 1、5m 高度

C、每隔 5m 周长与 5m 高度       D、每隔 1m 周长与 1m 高度

171.毛石基础大放脚上下层未压砌得原因就是( B )。

A、设计不合理  B、操作者未按规程施工 C、毛石尺寸偏小 D、基槽内没有作业面

172.毛石墙砌筑要领中得垫,指在灰缝过厚处用石片垫在( A ),确保毛石稳固。

A、里口   B、 外口   C、中间   D、任一位置

173.画基础平面图时，基础墙的轮廓线应画成（  C  ）。

A、细实线  B、中实线    C、粗实线  D、实线

174. 雨后（  C  ）不能上墙。

A、干石灰     B、灰浆      C、过湿的砖       D、砼、砂浆

175.水平灰缝的质量检查标准为每一检查点砂浆饱满度（  C  ）为优良。

A 、不小于80％     B 、90％     C 、不小于90％     D、 95％

176.砌毛石墙,选墙面石得原则就是( B )。

A、选三面都比较方正且比较大得    B、有面取面,无面取凸

C、超过墙厚得2/3                 D、最小边不小于15cm

177.下列关于沉降缝的说法错误的是(　A　)。

A、沉降缝可以用温度缝代替    B、沉降缝可以兼做温度缝

C、沉降缝设置应满足建筑物在竖直方向的变形

D、沉降缝的缝宽与建筑物地基性质及高度有关

178.当建筑构件刚度不够时，在荷载作用下会出现(　D　)。

A、弯曲        B、破坏           C、断裂       D、变形

179.毛石墙砌成夹心墙得原因就是( A )。

A、未按规定设置拉结石              B、夹缝中垫碎石过多

C、墙体厚度过大显得毛石形体过小    D、竖向灰缝过大

180.毛石墙每一层水平方向间距( B )左右要砌一块拉结石。

A、0.5m    B、 1m     C、1.5m    D、3m

181.冻结法施工，砂浆使用时的温度不应（  A  ）。

A、低于10°     B、低于20°    C、低于5°      D、低于15°

182.砌筑砂浆强度等级分为（  D  ）个等级。

A、4      B、5      C、6      D、7

183.房屋建筑按结构承重形式分为（  C  ）。

A、砖承重结构，框架结构，简体结构

B、砖混承重结构，框架结构

C、砖承重结构，排架结构，框架结构，简体结构

D、砖混结构，框架结构，钢架结构

184.毛石砌体组砌形式合格得标准就是内外搭砌、上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,拉结石(C )m2墙面不少于1块。

A、0.1    B、0.5   C、0.7    D、1.2

185.毛石基础墙面勾缝密实、粘结牢固、墙面清洁、缝条光洁整齐清晰美观,其质量应评为( D )。

A、合格    B、不合格    C、基本合格    D、优良

186.建筑施工图按工种分类有（  D  ）

A、总平面图，建施图，结施图    B、水暖电施图    C、设施图   D、以上都是

187.砌块砌体得竖缝宽度超过 3cm 时,要灌( D )处理。

A、水泥砂浆B、高标号水泥砂浆C、混合砂浆D、细石混凝土

188.计算砌体工程量时,小于( C )m2得窗孔洞不予扣除。

A、0、1    B、0、2     C、0、3    D、0、4

189.常用构件代号图中“吊车安全走道板”的代号是（  A  ）

A、DB       B、GB         C、QB       D、YB

190.常用构件代号图中，“ DGC”表示（  C  ）

A、单轨吊车梁    B、吊车板      C、轨道连接     D、挡土墙

191.施工图中对称线用（  D  ）表示。

A、点划线    B、粗点划线      C、细实线      D、细点划线

192.零件，杆件的编号用阿拉伯数字按顺序编写，以直径为（  C  ）细实线圆表示。

A、2-4mm      B、3-5mm      C、4-6mm        D、6-8mm

192.某一建筑物一层层高 2、5m ,长 15m ,宽 5m (24墙),有4个 1、5m × 1、5m 得窗与2个 1m × 1m 得门,应用黏土多孔砖( A )块砌筑。

A、14400     B、14600    C、14800     D、15200

193.混凝土小型砌块墙体芯柱的做法(　B　)正确的是。

A、芯柱的截面尺寸不得小于120mm*240mm

B、芯柱采用不低于Cb20的灌孔混凝土灌实

C、钢筋混凝土芯柱每孔内竖筋不应小于直径15

D、钢筋混凝土芯柱沿墙每隔600mm应设置钢筋网片拉结

194.混凝土小型砌块墙体临时施工洞口可预留直槎，但在补砌洞口时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于(　D　)的混凝土灌实。

A、Cb25或C20   B、Cb25或C25     C、Cb20或C25   D、Cb20或C20

195.当需在墙上设置脚手眼时，可采用辅助规格的小砌块侧砌，利用其孔洞作脚于眼，墙体完工后应采用强度等级不低于(　A　)的混凝土填实。

A、Cb20     B、Cb25     C、Cb30    D、Cb40

196. 217．构造柱与混凝土小型砌块墙体连接处每隔400mm设置钢筋网片拉结，伸入墙体不应小于(　B　)。

A、450mm     B、600mm      C、500mm   D、400mm

197. 220．加气混凝土砌块砌体的外墙转角处、外墙交接处沿墙高每1米在水平灰缝中放置拉结钢筋，拉结钢筋为(　C　)，伸入墙内不小于1000mm。

A、1φ6      B、2φ6        C、3φ6     D、4φ6

198.粉煤灰砌块墙砌到接近上层楼板底时，因最上一层不能灌浆，可用烧结普通砖(A)。

A、斜砌挤紧  B、平砌，不需挤紧C、斜砌，不需挤紧 D、立砌一层，平砌一层

199.粉煤灰砌块墙与承重墙交接处，应沿墙高1.2米左右，在水平灰缝中设置3根直径4mm的拉结钢筋，拉结钢筋伸入承重墙内及砌块墙的长度均不小于(　A　)mm。

A、700        B、800         C、900        D、1000

200．砌筑普通小砌块砌体的砂浆粘稠度宜为(　B　)。

A、50mm-90mm      B、50mm-70mm     C、45mm-60mm      D、40mm-80mm

201.构造柱最小截面尺寸为(　D　)。

A、200mm*240mm      B、240mm*240mm      C、120mm*240mm      D、180mm*240mm

2021年第七届全国职工职业技能大赛

安徽选拔赛（砌筑工）竞赛

技 术 文 件

二○二一年八月

- 一、项目基本情况

1.技能说明

砌筑主要在工业与民用建筑施工中进行，包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容，通过上述相关工作，建造内外墙、隔板、烟囱和其他建筑物及构筑物。

要成为一名成功的砌筑工需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使用不同手工技能、具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。

- 二、竞赛内容及范围

本次竞赛内容分为理论知识和技能操作两部分，其中理论知识考试占总成绩的30%，技能操作占总成绩的70%。

1.理论知识

命题范围以砌体结构工程施工规范、砌筑工职业技能培训鉴定等教材内容为主。采用闭卷考试方式，从砌筑工理论知识试题库中抽取题目命题。考试时间为60分钟。理论考试试卷满分为100分，按30%的比例计入竞赛成绩总分。

主要参考资料

（1）GB-50924-2014砌体结构工程施工规范；

（2）GB-50315-2012砌体工程现场检测技术标准；

（3）《砌筑工（中级）》——国家职业资格培训教材，2006年1月第1版，机械工业出版社；

（4）《砌筑工（技师、高级工）》——建筑职业技能培训教材，2005年11月第一版，中国建筑工业出版社；

（5）瓦工——土木建筑工人职业技能考试习题集，2014年9月第一版，中国建筑工业出版社；

（6）GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》

（7）砌体结构——普通高等教育土建类教材，2013年1月第一版，西安交通大学出版社；

（8）砌筑工——建筑工程施工职业技能系列教材，2017年1月第一版，中国计划出版社；

（9）砌筑工——建筑工人职业技能培训教材，2017年5月第二版，华中科技大学出版社；

（10）砌筑工技能——建筑工程实操技能速成系列，2015年5月第一版，化学工业出版社。

2.技能操作要求

比赛过程中，对选手的技能要求主要包括:

·工作组织和管理能力；

·识图能力；

·放样和测量能力；

·切割和精加工砖能力；

·建造（砌筑）能力；

·勾缝清理能力；

·清洁和文明施工能力

3.技能操作竞赛内容

竞赛技能操作部分为砌筑砖墙。测试技能为国内常见的砌筑技能。

- 三、竞赛样题

竞赛项目：墙厚为115㎜，长×高为1115㎜×998㎜，墙体图案文字为“皖+21”，凸出墙体10mm，墙体为清水墙，凹缝勾缝深度5mm,要求深浅一致，光滑，平缝砖边角整齐无残留砂浆，光滑。砖的颜色为绿色和红色，或根据赛场提供的统一颜色砖。

2021年第七届全国职工职业技能大赛安徽选拔赛（砌筑工）竞赛实操样题

该项目工程量约为0.15立方米，背景（绿砖）约90块，图案（红砖）约28块。0.04立方米砂浆。砖尺寸为：240㎜×115㎜×53㎜。

该项目操作时间为4小时，由选手一人独立完成。

- 四、技术要求

1.操作要求

（1）材料要求：

采用承办方提供的砖及砂浆，但选手在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工。

（2）组砌方法要求：

操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑。

应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接。不得另外采取其它组砌方法，在操作中要按照规范操作。

（3）砌体灰缝要求：

砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝、空缝和瞎缝现象。特殊情况例外。

水平灰缝厚度、竖向立缝宽度应为10mm，最大不大于12㎜、最小不小于8㎜。

（4）勾缝要求：

砌筑时应随砌随勾缝，勾缝深度为5mm，勾缝深浅应保持一致。

（5）清洁要求：

清水墙面应保持清洁；

2.操作工艺

砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去。砌筑方法也可用铺浆法，每次铺浆长度不得超过750mm，并随手将挤出的砂浆刮去。

3.操作流程

（1）抄平：砌筑前将基础找平。

（2）放线：按工位图纸进行放墨线或挂线定位。

（3）立皮数杆：根据砌体高度及砖和灰缝计算出每皮砖的厚度，并在皮数杆上标注砖的皮数、标高位置。

（4）摆砖撂底：按照放好的墨线和选定的组砌形式，进行干砖试摆。

（5）盘角：盘角是保证墙面平整、垂直、水平灰缝均匀、标高准确。应做到“三皮一吊，五皮一靠”的规范要求操作。

（6）挂线：当两端的大角盘好后，即可挂线进行中断的砌筑，挂线时两端应拉紧，严禁出现中间“抗线”和“塌腰”等现象。

4.砌砖操作：

（1）选砖：将砖的条面和丁面棱角整齐的砖面用在墙体的正面上。

（2）旋砖：将砖在手中进行旋转调整，将平整的面砌到正面墙上。

（3）砌筑：线挂好拉紧后，砌砖必须跟线走。俗称“上根线、下跟棱、左右相跟要齐平”。

（4）砌筑过程中要随砌随自检随修整，两端的大角确保垂直、平整。

（5）墙面砌出凹凸现象时，严禁砸墙。如墙体偏差较大应拆掉重砌。

（6）文明操作：铺灰挤浆时不要污染墙面，身体不要摩擦墙面，随时保证场地整洁有序。

- 五、成绩评定

1.参赛选手的成绩评定由裁判组负责。

选手操作技能的成绩,根据现场实际操作表现，按照国家标准GB 50924-2014《砌体结构工程施工规范》、GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》，依据现场裁判员的赛场纪录，由现场裁判组集体评判成绩。

## 2.评判的方法

裁判组分为评价评分（主观）和测量评分（客观）两个评判小组，评价评分由3人组成，测量评分按照抽出的评分点进行评分，测量评分每组由3人组成，评分项目保证公平公正。需安排多名工作人员进行对每个选手计时和其他协助工作。

若出现争议，由裁判长组织裁判员表决，最终由组委会仲裁。

## 3.裁判员在评判工作中的任务

（1）竞赛地点：中建二局滨湖国际会展中心项目

（2）时间控制：按规定时间连续竞赛，如需延长时间，由裁判长组织裁判员商定顺延的时长；

（3）选手审核：查看选手身份证和随身佩戴的对应工位号；

（4）设备审核：由选手在赛前检查环境，设备、工具，选手签字；

（5）安全防范：保障选手人身安全和监督设备正常使用；

（6）选手离场：监督选手禁止带出赛场配备的任何物品；

（7）相互协作：本次比赛每3-5个工位（根据人数而定）由1位裁判员负责监督，需要离岗时，专人替补，相互传达信息。

（8）裁判员服从裁判长的安排，必须经过现场培训，裁判长对所有裁判员进行分组、分工，裁判员在评判时，通过观察、测量、测试，记录竞赛成绩，评判时裁判组人员要同时在场，个人不得私自离开现场。

## 4.裁判员在评判工作中的要求

（1）裁判员出入赛场要佩戴胸牌，衣着整齐，举止大方，不大声喧哗，听从指挥，服从组委会、裁判长和场地经理的安排。

（2）遵守保密规定，保证公开、公平、公正原则。

（3）选手在现场一律不允许带入或带出任何通信设备、智能设备、存储设备。

（4）裁判员要注意自身的安全，操作符合各项规范，竞赛时不得随意进入选手工作区。

出现争议，由全体评判人员举手表决，最终由组委会仲裁。

## 5.技能操作评测标准

技能操作满分为100分，按70%的比例计入竞赛成绩总分。分主观与客观评分，其中主观分（目测）共20分，客观分（检测）80分，分值分布详见评分表。

2021年第七届全国职工职业技能大赛安徽选拔赛

砌筑项目检查考核评分标准

| 评分项目 | 内容 | 测量分 | 评价分 （过程与总体观感） | 总分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 观 分 | A尺寸 | 20 |  | 20 |  |
|  | B水平 | 10 |  | 10 |  |
|  | C垂直度 | 20 |  | 20 |  |
|  | D对齐（平整度） | 10 |  | 10 |  |
|  | E图案细部 | 20 |  | 20 |  |
| 主观分 | F连接及成品 |  | 20 | 20 |  |
| 总分 |  | 80 | 20 | 100 |  |

砌筑项目检查考核评分表

| 项 次 A 尺 寸 | 内容 | 评分标准 | 要求或 公称尺寸 | 最大 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 每偏差1毫米扣0.4分 |  | 4 |  |
|  | 1.2 | 每偏差1毫米扣0.4分 |  | 4 |  |
|  | 1.3 | 每偏差1毫米扣0.4分 |  | 4 |  |
|  | 1.4 | 每偏差1毫米扣0.4分 |  | 4 |  |
|  | 1.5 | 每偏差1毫米扣0.4分 |  | 4 |  |
| 项次得分 |  |  |  |  |  |
| 项 次 B 水 平 | 2.1 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 2.2 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 2.3 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 2.4 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 2.5 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
| 项次得分 |  |  |  |  |  |
| 项 次 C 垂 直 | 3.1 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 3.2 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 3.3 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 3.4 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 3.5 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
| 项次得分 |  |  |  |  |  |
| 项次D 平整对齐 | 4.1 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 4.2 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 4.3 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 4.4 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
|  | 4.5 | 每偏差1毫米扣0.2分 | 0mm | 2 |  |
| 项次得分 |  |  |  |  |  |
| 项次E图案细部 | 5.1 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 5.2 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 5.3 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 5.4 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
|  | 5.5 | 每偏差1毫米扣0.4分 | 0mm | 4 |  |
| 项次得分 |  |  |  |  |  |
|  | 内容 | 评分标准 |  | 最大 分值 | 得分 |
| 项次F 成品一连接 | 6.1 | 凹缝无5mm深以上孔洞，所有成品边缘光滑干净 |  | 3 |  |
|  | 6.2 | 平缝所有成品边缘光滑干净 |  | 3 |  |
|  | 6.3 | 饱满度:灰缝砂浆饱满 |  | 2 |  |
|  | 6.4 | 按示意图组砌方式正确砌筑 |  | 2 |  |
|  | 6.5 | 砖的切割质量。切割边角整齐，缺角崩角， |  | 2 |  |
|  | 6.6 | 水平、竖直灰缝宽厚符合要求，不游丁走缝，平整光洁 |  | 2 |  |
|  | 6.7 | 清洁和成品外观 |  | 2 |  |
|  | 6.8 | 作品背面整洁饱满 |  | 2 |  |
|  | 6.9 | 文明施工（工完场清、工具清洗、剩余材料在指定位置堆放整齐） |  | 2 |  |
| 项次得分 |  |  |  |  |  |
| 开始时间： 2021年 月 日 结束时间： |  |  |  |  |  |

否定项：1、竞赛项目未完成，按0分处理。

2、凡发生重大安全事故、严重违章之一的，按0分处理

裁判员：                                 裁判组长：

| 2021年 月 日 |  |  |  | 2021年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 六、选手须知

1.选手必须持本人身份证、参赛证参加竞赛。若出现缺人、冒名顶替等现象则取消参赛资格。

2.竞赛前一天，按规定的时间段，参赛选手可进入赛场熟悉比赛现场情况。裁判组技术专家现场对选手进行技术交底。

·理论考核在规定时间开考前十五分钟进入考场，开考后三十分钟不得进入考场。

·操作技能竞赛提前三十分钟到赛场检录、抽取工位号,核对现场提供的设备、工具、材料等，整理工具。有十五分钟时间熟悉试题时间，在此期间可与现场裁判员进行沟通。如遇试卷（图纸）复印或字迹不清等问题，应在本工位及时向裁判人员询问，但不得询问题意、工艺和施工方法等问题。

3.操作技能正式比赛开始后，除参赛选手及工作人员外，其余人员不得进入比赛现场，只能在场外进行观摩。竞赛开始后迟到十五分钟者不得参加竞赛。

4.参赛选手在参赛前,要熟悉并了解国家及行业当前职业健康与安全规则。必须确保所有自备的工器具以及所需携带的全部个人防护装置能够正常工作，并需符合有关安全标准要求。竞赛过程中，自备工、器具不得进行维修。

5.参赛选手要独立操作。

6.参赛选手进入操作技能赛场，应按规定带齐自备工具、戴好安全帽，穿好工作服，戴好劳动手套。不得携带任何违规技术资料、工具书、手机等与竞赛无关的物品进入考场。

7.操作技能竞赛过程中，严禁接受任何形式的场外指导。

8.切割砖时，底部应垫砖或木板，切砖、砍砖时应面向墙内打，防止碎砖蹦出伤人。应避免将水带到电动工具及电路设施上。使用切割机切砖时，应戴好防护眼罩，严禁干切。

9.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保安全生产、文明生产、操作规范和人身安全。

10.因突发情况导致选手中断竞赛，经确认后，由裁判长视具体情况做出裁决。

11.参赛选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。

12.竞赛完成后，全面清理现场，剩余各种材料运送到指定地点，各种工具清理干净，自带工具带走，现场提供工具按要求摆放整齐。

- 七、材料、设备及工器具

## 1.承办方提供的料具：

## 材料：竞赛用砖、水泥、黄砂或成品砂浆。

## 工具：

①集体用具：砂浆搅拌机、手推车，铁锨、灰盘、水管、小水桶、扫帚、垃圾桶。

②裁判用检测工具和用品：检测尺、百格网、线锤、塞尺、检测线、米尺、测角器、记录本、笔。

## 2.选手自备以下工具：

## 常用砌筑与勾缝工具：瓦刀、菱形镘刀（菱形大铲），灰线、灰板、勾缝工具、墨斗、铅笔、小型操作台等。

自用检测与测量器具：折尺、直角尺、三角尺、水平尺、靠尺、水准仪或水平管、钢卷尺、线锤、托线板），辅助工具（皮数杆、计算工具等）。

电动工具：小型切割机切砖用（切割砖时，严禁干切）。

劳保与防护设备（防护镜、防护耳罩、手套、安全鞋等）、清洁工具。

参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上归定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具及材料，但选择和使用上述工具需符合国家相关规范和符合安全要求。选手也可以自带砂浆添加剂来增加砂浆的和易性。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。

- 八、其 他

正式比赛的前一天，比赛试题在样题的基础上，可进行30%左右的调整，本技术文件的最终解释权归2021年第七届全国职工职业技能大赛安徽选拔赛砌筑项目技术组。

中国建筑第二工程局有限公司简介

中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）组建于1952年，总部设在北京，注册资本50亿元，是世界 500 强企业—中国建筑股份有限公司的全资子公司。公司年合同额超 3000 亿元，年营业收入近 1500 亿元，综合授信额度达 500 亿元，主体信用评级 AAA 级，是集投资、建造、运营一体化发展的国有大型总承包工程服务商。

中建二局拥有住建部颁发的建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级；机电工程、电力工程施工总承包壹级；石油化工工程、矿山工程施工总承包贰级； 地基基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、桥梁工程、公路路基工程5项专业承包壹级和消防设施工程专业承包贰级资质，拥有住建部颁发的市政行业和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质。

中建二局安徽分公司是中建二局在安徽唯一授权经营的三级次机构，起源于1999年，2020年合同额突破100亿元，市场布局以合肥为中心，遍布安徽12个地市，经营实力位列中建集团在皖同级次企业前列。

——企业精神

中建二局安徽分公司秉承“品质保障 价值创造”的核心价值观、“诚信 创新 超越 共赢”的企业精神以及“诚信 务实 竞争”的企业文化和“学习 超越 创优”的团队文化，竭诚回报社会各界关心与厚爱。

——发展沿革

1999年，根据公司战略部署，中建二局华东公司挥师进军安徽市场，从承建合肥梦园小区项目起步，开启筑梦安徽的历史征程。

2003年，中建二局华东公司在安徽地区成立第七项目部，在管理中，不断锤炼管理思想，坚特以“制度化，规范化、标准化、精细化、信息化”为抓手，明确以“学习 超越 创优”为指导思想不断提升团队内功，打造品牌,

2005年，在继续攻克合肥市场的同时，分公司将市场延伸至巢湖、芜湖，承建巢湖华能电厂、芜湖信义玻璃厂、合肥科实厂房、合肥伊利乳业厂房等诸多工业项目。

2009年，以承建合肥包河万达、合肥天鹅湖万达为平台，持续发展，提升品质，打造品牌。

2013年，安徽分公司承建合肥万达文旅城，从此开启区城化大发展的新起点，并在发展中，逐步提炼出“四做一完成”的核心理念，即“做好现场、做稳市场、做精成本、做优团队和完成目标”。经过20余年发展，安徽分公司逐步形成了以合肥为中心，辐射阜阳、宿州、亳州、蚌埠、安庆、芜湖、淮北等12个地市的市场空间布局，业态从房建领域拓展到文旅、商业综合体、超高层、医院、学校、地下综合管廊和保障房等多元业务、总管辖项目50余个，施工面积超1200万平米。

——代表性工程

房建业务：合肥坝上街环球中心，合肥恒盛皇家花园，合肥万达文旅城一期、二期、三期、四期，合肥贾大郢拆迁安置房，合肥包河区休宁路ACD复建项目，庐江磙桥家园拆迁安置房，蚌埠兰凤路保障房，蒙城森林公园等。

公共建筑：合肥滨湖国际会展中心(二期），中信银行(合肥）金融后台基地，合肥融创昆仑决秀场，华能巢湖电厂，合肥庐阳区文化馆、档案馆、图书馆、宿州市立医院、蒙城中医院，亳州市中小学、阜阳新闻大厦、肥东二中新校区等。

文旅项目：合肥融创主题乐园，临泉魔幻之都，安徽百戏城等;

商业综合体：合肥包河万达、合肥天鹅湖万达、合肥瑶海万达、合肥融创茂（鲁班奖)、合肥联投中心等；

超高层：合肥高新祥源银泰城(268米）、华润阜阳中心(240米)、合肥汇景中心(214米)等。

——社会荣誉

中建二局安徽分公司拥有良好的社会信誉，荣获全国工人先锋号、全国青年文明号、全国安康杯竞赛优胜单位、中国工程建设安全质量标准化示范单位、鲁班奖、中国钢结构金奖、华东优质工程奖、15座安徽省优质结构“黄山杯”40余座各地市优质工程，工程创优数量位列中建在皖同级次企业前列。